附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022011001 | 5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法） （国产） | 规格型号:6测试/盒； 用途：本试剂盒适用于体外定性检测非小细胞癌患者组织DNA/RNA样本中人类EGFR\ALK\ROS1\KRAS\BRAF突变基因，肺癌检测试剂。 |
| 2 | QHYZYB-2022011002 | 人类KRAS\NRAS\PIK3CA\BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格型号: 6测试/盒； 用途：本试剂盒用于定性检测结直肠癌福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样本DNA中人类KRAS基因第2、3、4外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BARF基因15号外显子的V600E热点突变。肠癌检测试剂。 |
| 3 | QHYZYB-2022011003 | 幽门螺杆菌核酸检测试剂盒 （国产） | 规格型号:24人份/盒； 用途：本试剂盒检测样本为石蜡包埋的胃黏膜活检组织。 ①在组织诊断后,加做核酸检测 ②提取1次DNA,H诊断、耐药都可以开展 ③是经验治疗的有效补充,可以大大提高H的根除。 ④适合慢性活动性胃炎、萎缩性胃炎、十二指肠溃疡等消化性溃疡患者。 |
| 4 | QHYZYB-2022011004 | 细胞蜡块制备试剂盒 （国产） | 规格型号:20人份/盒； 用途：预期用途:临床上用于细针穿刺物、切割针活检、体液及其它细胞学制备残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作。产品描述:由试剂A:微量甲醛、海藻酸及其钠盐的水溶液;试剂B:含氯化钙的水溶液,一次性吸管、脱水盒组成。 |
| 5 | QHYZYB-2022011005 | ROS+FH特殊染色液（国产） | 规格型号:10人份/盒； 用途：取黏液进行结直肠癌的早期筛查，3分钟出结果。 |
| 6 | QHYZYB-2022011006 | 抗酸染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒；20人份/盒； 用途：用于分枝杆菌、诺卡菌等细菌抗酸染色。 主要组成部分：由苯酚复红液、分化液、亚甲蓝溶液组成 |
|  |  | Masson三色染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：主要用于组织中结缔组织、肌肉和胶原纤维的染色。 主要组成部分：由高锰酸钾溶液、草酸溶液、丽春红溶液、磷钨酸溶液、苯胺蓝溶液、醋酸溶液组成。 |
|  |  | 革兰染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于细菌或真菌的涂片染色。 主要组成部分：由结晶紫染液、革兰氏碘液、脱色液、沙黄染液组成。 |
|  |  | 网状纤维染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色。 主要组成部分：由高锰酸钾溶液、草酸溶液、硫酸铁铵溶液、硝酸银溶液、氢氧化钠溶液、氨水、甲醛溶液、硫代硫酸钠溶液组成。 |
|  |  | 六胺银染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于定性组织学染色，对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。 主要组成部分：由高碘酸溶液、硝酸银溶液、四硼酸钠溶液、六次甲基四胺溶液、硫代硫酸钠溶液、伊红染液组成。 |
|  |  | 过碘酸雪夫染色液（PAS）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的糖原、粘多糖。 主要组成部分：由高碘酸溶液、雪夫试剂、苏木素染色液、分化液组成。 |
|  |  | 消化过碘酸雪夫染色液（D-PAS）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于蜡质样细胞、活化的巨噬细胞和胆管基底膜中非糖原物质的染色。 主要组成部分：由淀粉酶、缓冲液、高碘酸溶液、雪夫试剂、苏木素染色液、分化液组成。 |
|  |  | 铁染色液（国产）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织切片中含铁血黄素的染色。 主要组成部分：由盐酸溶液、亚铁氰化钾溶液、核固红染液组成。 |
|  |  | 铜染色液（红氨酸法）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织切片中铜颗粒的染色。 主要组成部分：由红氨酸原液、醋酸钠溶液、核固红染液组成。 |
|  |  | 铜染色液（罗丹宁法）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织切片中铜颗粒的染色。 主要组成部分：由罗丹宁原液、苏木素染色液、分化液组成。 |
|  |  | 阿利辛蓝染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色，定性鉴定粘多糖。 主要组成部分：由阿利辛蓝染液、核固红染液组成。 |
|  |  | 弹性纤维染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维。 主要组成部分：由高锰酸钾溶液、亚硫酸氢钠溶液、维多利亚蓝染液、核固红染液组成。 |
|  |  | 幽门螺杆菌染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于幽门螺杆菌染色。 主要组成部分：由硝酸银溶液Ⅰ、硝酸银溶液Ⅱ、明胶溶液、对苯二酚和缓冲液组成。 |
|  |  | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。 主要组成部分：由阿利辛蓝染液、高碘酸溶液、雪夫试剂和苏木素染色液组成。 |
|  |  | 粘蛋白胭脂红染色液（粘液卡红）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的酸性粘多糖。 主要组成部分：由C苏木素染液、分化液、粘液卡红染液组成。 |
|  |  | 刚果红染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于定性组织学染色，有选择性地对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的淀粉体染色。 主要组成部分：由刚果红染液、碱性分化液和苏木素染色液组成。 |
|  |  | 抗酸染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于分枝杆菌、诺卡菌等细菌抗酸染色。 主要组成部分：由苯酚复红液、酸性分化液、亚甲蓝溶液组成。 |
|  |  | 幽门螺杆菌染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于幽门螺杆菌染色。 主要组成部分：由硼酸亚甲蓝溶液组成。 |
|  |  | 六胺银染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于定性组织学染色，对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。 主要组成部分：由铬酸溶液、偏重亚硫酸钠溶液、六次甲基四胺溶液、四硼酸钠溶液、硝酸银溶液、氯化金溶液、硫代硫酸钠溶液、伊红染液组成。 |
| 7 | QHYZYB-2022011007 | 7ml AE1/AE3 Bond RTU Primary 鼠抗Cytokeratin单克隆抗体试剂（AE1/AE3）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中AE1/AE3蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗AE1/AE3单克隆抗体：13.3ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml Calponin B Bond RTU Primar 鼠抗钙结合蛋白单克隆抗体试剂(26A11)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中钙结合蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗钙结合蛋白单克隆抗体：16.8ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml ER Bond RTU Primary 鼠抗ER单克隆抗体试剂（6F11）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中ER蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗ER单克隆抗体：6.16ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml PR Bond RTU Primary 鼠抗PR单克隆抗体试剂（16）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中PR蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗PR单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml p53 Bond RTU Primary 鼠抗P53单克隆抗体试剂（DO-7）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中P53蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗P53单克隆抗体：0.42ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml p63 Bond RTU Primary 鼠抗P63单克隆抗体试剂(7JUL)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中P63蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗P63单克隆抗体：140ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Bcl-6 Bond RTU Primary 鼠抗Bcl-6单克隆抗体试剂(LN22)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中BCL6蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗BCL6单克隆抗体：10.5ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD3 Bond RTU Primary 鼠抗CD3单克隆抗体试剂(LN10)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD3蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD3单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD10 Bond RTU Primary 鼠抗CD10单克隆抗体试剂(56C6)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD10蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD10单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml CD20 Bond RTU Primary 鼠抗CD20单克隆抗体试剂(L26)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD20蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD20单克隆抗体：6.51ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Ki67 Bond RTU Primary 鼠抗Ki67单克隆抗体试剂(MM1)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Ki67蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Ki67单克隆抗体：11.2ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 |
|  |  | 7ml CD34 Bond RTU Primary 鼠抗CD34单克隆抗体试剂(QBEnd/10)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD34 蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD34 单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD56 Bond RTU Primary 鼠抗CD56单克隆抗体试剂(CD564)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD56蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD56 单克隆抗体：2.8ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Chromogranin A Bond RTU Primary 鼠抗Chromogranin A单克隆抗体试剂(5H7)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Chromogranin A蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Chromogranin A单克隆抗体：0.42ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Synaptoph Bond RTU Primary 鼠抗 Synaptoph单克隆抗体试剂(27G12)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Synaptoph蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Synaptoph单克隆抗体：1.4ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CEA Bond RTU Primary 鼠抗CEA单克隆抗体试剂（II-7）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CEA蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CEA单克隆抗体：6.09ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Cytokeratin 7 Bond RTU Primary 鼠抗CK7单克隆抗体试剂(RN7)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CK7蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CK7单克隆抗体：2.8ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Cytokeratin 14 Bond RTU Primary 鼠抗CK14单克隆抗体试剂（LL002）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CK14蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CK14单克隆抗体：6.3ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml MLH1 Bond RTU Primary 鼠抗MLH1单克隆抗体试剂(ESO5)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中MLH1蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗MLH1单克隆抗体：77ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml MSH2 Bond RTU Primary 鼠抗MSH2单克隆抗体试剂(25D12) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中MSH2蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗MSH2单克隆抗体：0.7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml TTF-1 Bond RTU Primary 鼠抗 TTF-1单克隆抗体试剂(SPT24) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中TTF1蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗TTF1单克隆抗体：18.2ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 |
|  |  | 7ml Vimentin Bond RTU Primary 鼠抗Vimentin单克隆抗体试剂（V9） 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Vimentin蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Vimentin单克隆抗体：1.19ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CDX2 Bond RTU Primary 鼠抗CDX2单克隆抗体Bond即用型试剂（EP25） 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CDX2蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CDX2单克隆抗体：2.24ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD138 Bond RTU Primary 鼠抗CD138单克隆抗体试剂(M115) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD138蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD138单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CK8/18 Bond RTU Primary 鼠抗CK8/18单克隆抗体试剂(5D3) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中 CK8/18蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗 CK8/18单克隆抗体：1.176mg 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Desmin Bond RTU Primary 鼠抗Desmin单克隆抗体试剂(DE-R-11)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Desmin蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Desmin单克隆抗体：4.2ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Ki67 (K2) Bond RTU Primary 鼠抗Ki67单克隆抗体试剂(K2)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Ki67蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Ki67单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 |
|  |  | 7ml S-100 Bond RTU Primary 兔抗S-100多克隆抗体试剂(Polyclonal)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中S-100蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 其余：去离子水 制备流程：抗原免疫兔，从其血清中提取并纯化制得 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | Bond Polymer Refine Detection(免疫显色试剂)【进口】 | 规格型号:200测试/盒 用途：用于福尔马林固定石蜡切片自动染色机免疫组化染色检测。 产品的抗原来源：（1）过氧化物酶封闭剂（30ml)3.0%过氧化氢。（2）一抗后聚合物增强剂（30ml)，包含10%（v/v)动物血清TBS液及0.09%ProClin 950防腐剂。（3）聚合物多聚HRP(30ml)抗小鼠/兔IgG(8ug/ml)TBS缓冲液中含有10%（v/v)动物血清TBS液，和0.09%ProClin 950防腐剂。(4)DAB试剂1（2.4ml) 在稳定剂中含有66mM 3'3二氨基联苯胺。（5）和（6）DAB试剂B（30ml)在稳定剂中含有0.05%（v/v)过氧化氢。（7）0.02%苏木素（30ml)。 备注说明：徕卡免疫组化专用常规二抗检测试剂盒 |
|  |  | Bond Wash Solution 10X Concentrate(清洗液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：用于自动染色机免疫组化染色冲洗步骤。BOND 10 X浓缩洗涤液是一种专为 BOND 自动化系统使用而设计的浓缩缓冲液。其规格为 1 L 装，稀释后可制成 10 L 工作液。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：徕卡免疫组化专用机器专用缓冲液 |
|  |  | Bond Dewax Solution(脱蜡液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：BOND 脱蜡液是专为 BOND 自动化系统使用而设计的一种石蜡去除液。其规格为 1 L 瓶装、即用型，可直接倒入仪器上相应的大容量试剂瓶中。 产品的抗原来源：化学溶剂 备注说明：徕卡免疫组化专用非二甲苯脱蜡溶液 |
|  |  | Bond Epitope Retrieval Solution 1 (免疫组化抗原修复缓冲液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：BOND 抗原修复液 1 是一种 pH 值为 6.0 的 1 L装、即用型、柠檬酸溶液。它专用于在 BOND 自动化系统上进行热诱导表位修复。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：徕卡免疫组化专用热诱导修复液 |
|  |  | Bond Epitope Retrieval Solution 2 (免疫组化抗原修复缓冲液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：BOND 抗原修复液 2 是一种 pH 值为 9.0 的 1 L装、即用型、 EDTA 溶液。它专用于在 BOND 系统上进行热诱导表位修复。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：徕卡免疫组化专用热诱导修复液 |
|  |  | Bond Aspirating Probe Cleaning Kit(探针清洁系统)【进口】 | 规格型号:Kit 用途：BOND 吸取式探针清洁系统包含最适于清洁残留 DAB 吸取式探针的试剂。该系统以标准试剂架为单位出售，装到 BOND 上使用，BOND 上的预设清洁方案可确保达到最高的清洁效率。 备注说明：徕卡免疫组化专用清洗探针 |
|  |  | Bond Open Container 7 mL - 10 Pack(7ml开放试剂瓶)【进口】 | 规格型号:10个/盒 用途：通过 BOND 7 mL 开放试剂瓶，可在 BOND 系统上使用各种来源的试剂。每个试剂瓶均可补液，直到通过该试剂瓶使用了共 40 mL 试剂。 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Slide Lables and Printer Ribbon(打印标签纸和色带)【进口】 | 规格型号:3000张/盒 用途：BOND 玻片标签和打印色带套装用于打印 BOND 系统上使用的优质耐溶剂玻片标签，有助于保持 BOND 玻片上的玻片标识和患者数据记录完好。 BOND通用玻片标签可粘贴在玻片上，以方便、牢固地进行标识。 产品的抗原来源：色带主要成分为聚酯。打印标签成分为热塑薄膜. 采用热转印技术。就是将色带上的碳粉涂层经过加热的方式，转印到标签纸上 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Universal Covertiles -100 Pack（Bond通用玻片盖Covertile）【进口】 | 规格型号:100个/盒 用途：BOND 通用Covertile是一种专利技术，可促进试剂温和、均匀地分布在组织上。同时防止试剂蒸发并尽量减少废液产生。 Covertile可重复使用，还可在染色寿命结束后予以回收。 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Mixing Station(混合站)【进口】 | 规格型号:5个/盒 用途：BOND 混合站是一种可重复使用的六联插盒，用于在玻片上滴加试剂前混合和催化显色液。使用新鲜显色液可呈现优质染色效果。 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Enzyme Pretreatment Kit (原位杂交用蛋白酶)【进口】 | 规格型号:Bond酶浓缩液:1mL;Bond酶稀释液:200mL;3个Bond开放式容器:7mL 用途：BOND 酶预处理试剂套件可用于对福尔马林固定、石蜡包埋组织切片进行酶消化，以辅助表位暴露。酶预处理可暴露在固定期间被掩盖的组织上的表位，从而改善部分抗体的染色。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：化学修复试剂盒 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
|  |  | Bond Polymer Refine Red Detection（免疫显色试剂）【进口】 | 规格型号:100测试/盒 用途：用于福尔马林固定石蜡切片自动染色机免疫组化染色检测。 成分百分比：（1）一抗后AP兔抗小鼠IgG（15ml)，包含10%（v/v)动物血清TBS液及0.09%ProClin 950防腐剂。（2）聚合物AP(15ml)多聚-AP抗兔IgG(<25ug/ml)TBS缓冲液中含有10%（v/v)动物血清TBS液，和0.09%ProClin 950防腐剂。(3)快红显色试剂A（4.5ml)催化剂，含有0.5%ProClin 950防腐剂。(4)和（5）快红显色试剂底物B、C（1ml)（6）快红试剂缓冲液D（32ml)，含0.5%ProClin 950防腐剂。（7）<0.1%苏木素（15ml)。 产品的抗原来源：（1）兔抗小鼠IgG(<10 μg/mL)。 备注说明：非生物素检测系统，采用碱性磷酸酶AP标记的紧凑型聚合物，提高组织穿透性 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
|  |  | EBER探针【进口】 | 规格型号:5.5ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中EBER探针分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：硫酸葡聚糖:50% 十二烷基硫酸钠:10% 寡核苷酸：3.3ug 其余为：无RNA酶水 制备流程：1.制备感受态细菌 2.质粒转化细菌 3.培养细菌并提取质粒 4.标记探针，抗体连接 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
|  |  | 抗荧光素抗体【进口】 | 规格型号:15ml 用途：与荧光标记的寡核苷酸原位杂交探针结合，通过全自动免疫组化染色仪BOND系统检测病毒含量 成分百分比：Proclin950:0.35% Trizma HCl :1% BSA：1% IgG:1.62mg 其余为去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
| 8 | QHYZYB-2022011008 | 冰冻切片固定液（国产） | 规格型号:200mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Calponin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD31抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白8&18抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白5抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD45抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白7抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 胶质纤维酸性蛋白（GFAP）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Smooth Muscle Myosin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | SOX-10抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | PSA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Mart-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CEA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | E-Cadherin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Akt1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Vimentin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | TPO抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Podoplanin抗体测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | p53抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Galectin-3抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | EMA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD79a抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD44抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD34抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | WT-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Villin（微管素）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | S100抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Pax-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Pax-8抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P120抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P63抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P40抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P16抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | NeuN抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | IgM抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | IgA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Gastrin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | DOG1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Desmin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白10抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CDX-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD99抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD56抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Calcitonin降钙素抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD10抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD9抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD5抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD4抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD3抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Calretinin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CA19-9抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Bcl-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白5/6抗体试剂检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | PTH甲状旁腺素抗体检测试剂盒（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | E-Cadherin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Chromogranin A抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |