附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022011001 | 5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法） （国产） | 规格型号:6测试/盒； 用途：本试剂盒适用于体外定性检测非小细胞癌患者组织DNA/RNA样本中人类EGFR\ALK\ROS1\KRAS\BRAF突变基因，肺癌检测试剂。 |
| 2 | QHYZYB-2022011002 | 人类KRAS\NRAS\PIK3CA\BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格型号: 6测试/盒； 用途：本试剂盒用于定性检测结直肠癌福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样本DNA中人类KRAS基因第2、3、4外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BARF基因15号外显子的V600E热点突变。肠癌检测试剂。 |
| 3 | QHYZYB-2022011003 | 幽门螺杆菌核酸检测试剂盒 （国产） | 规格型号:24人份/盒； 用途：本试剂盒检测样本为石蜡包埋的胃黏膜活检组织。 ①在组织诊断后,加做核酸检测 ②提取1次DNA,H诊断、耐药都可以开展 ③是经验治疗的有效补充,可以大大提高H的根除。 ④适合慢性活动性胃炎、萎缩性胃炎、十二指肠溃疡等消化性溃疡患者。 |
| 4 | QHYZYB-2022011004 | 细胞蜡块制备试剂盒 （国产） | 规格型号:20人份/盒； 用途：预期用途:临床上用于细针穿刺物、切割针活检、体液及其它细胞学制备残余沉积物和各种组织微小碎片的石蜡包埋块制作。产品描述:由试剂A:微量甲醛、海藻酸及其钠盐的水溶液;试剂B:含氯化钙的水溶液,一次性吸管、脱水盒组成。 |
| 5 | QHYZYB-2022011005 | ROS+FH特殊染色液（国产） | 规格型号:10人份/盒； 用途：取黏液进行结直肠癌的早期筛查，3分钟出结果。 |
| 6 | QHYZYB-2022011006 | 抗酸染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒；20人份/盒； 用途：用于分枝杆菌、诺卡菌等细菌抗酸染色。 主要组成部分：由苯酚复红液、分化液、亚甲蓝溶液组成 |
|  |  | Masson三色染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：主要用于组织中结缔组织、肌肉和胶原纤维的染色。 主要组成部分：由高锰酸钾溶液、草酸溶液、丽春红溶液、磷钨酸溶液、苯胺蓝溶液、醋酸溶液组成。 |
|  |  | 革兰染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于细菌或真菌的涂片染色。 主要组成部分：由结晶紫染液、革兰氏碘液、脱色液、沙黄染液组成。 |
|  |  | 网状纤维染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：主要用于组织中网状纤维的组织细胞学染色。 主要组成部分：由高锰酸钾溶液、草酸溶液、硫酸铁铵溶液、硝酸银溶液、氢氧化钠溶液、氨水、甲醛溶液、硫代硫酸钠溶液组成。 |
|  |  | 六胺银染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于定性组织学染色，对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。 主要组成部分：由高碘酸溶液、硝酸银溶液、四硼酸钠溶液、六次甲基四胺溶液、硫代硫酸钠溶液、伊红染液组成。 |
|  |  | 过碘酸雪夫染色液（PAS）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的糖原、粘多糖。 主要组成部分：由高碘酸溶液、雪夫试剂、苏木素染色液、分化液组成。 |
|  |  | 消化过碘酸雪夫染色液（D-PAS）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于蜡质样细胞、活化的巨噬细胞和胆管基底膜中非糖原物质的染色。 主要组成部分：由淀粉酶、缓冲液、高碘酸溶液、雪夫试剂、苏木素染色液、分化液组成。 |
|  |  | 铁染色液（国产）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织切片中含铁血黄素的染色。 主要组成部分：由盐酸溶液、亚铁氰化钾溶液、核固红染液组成。 |
|  |  | 铜染色液（红氨酸法）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织切片中铜颗粒的染色。 主要组成部分：由红氨酸原液、醋酸钠溶液、核固红染液组成。 |
|  |  | 铜染色液（罗丹宁法）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织切片中铜颗粒的染色。 主要组成部分：由罗丹宁原液、苏木素染色液、分化液组成。 |
|  |  | 阿利辛蓝染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色，定性鉴定粘多糖。 主要组成部分：由阿利辛蓝染液、核固红染液组成。 |
|  |  | 弹性纤维染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的弹性纤维。 主要组成部分：由高锰酸钾溶液、亚硫酸氢钠溶液、维多利亚蓝染液、核固红染液组成。 |
|  |  | 幽门螺杆菌染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于幽门螺杆菌染色。 主要组成部分：由硝酸银溶液Ⅰ、硝酸银溶液Ⅱ、明胶溶液、对苯二酚和缓冲液组成。 |
|  |  | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性鉴定多糖中的酸粘蛋白。 主要组成部分：由阿利辛蓝染液、高碘酸溶液、雪夫试剂和苏木素染色液组成。 |
|  |  | 粘蛋白胭脂红染色液（粘液卡红）（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于组织细胞学染色从而定性检测组织切片中的酸性粘多糖。 主要组成部分：由C苏木素染液、分化液、粘液卡红染液组成。 |
|  |  | 刚果红染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于定性组织学染色，有选择性地对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的淀粉体染色。 主要组成部分：由刚果红染液、碱性分化液和苏木素染色液组成。 |
|  |  | 抗酸染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于分枝杆菌、诺卡菌等细菌抗酸染色。 主要组成部分：由苯酚复红液、酸性分化液、亚甲蓝溶液组成。 |
|  |  | 幽门螺杆菌染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于幽门螺杆菌染色。 主要组成部分：由硼酸亚甲蓝溶液组成。 |
|  |  | 六胺银染色液（国产） | 规格型号:5人份/盒、20人份/盒； 用途：用于定性组织学染色，对福尔马林固定、石蜡包埋组织中的真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色。 主要组成部分：由铬酸溶液、偏重亚硫酸钠溶液、六次甲基四胺溶液、四硼酸钠溶液、硝酸银溶液、氯化金溶液、硫代硫酸钠溶液、伊红染液组成。 |
| 7 | QHYZYB-2022011007 | 7ml AE1/AE3 Bond RTU Primary 鼠抗Cytokeratin单克隆抗体试剂（AE1/AE3）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中AE1/AE3蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗AE1/AE3单克隆抗体：13.3ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml Calponin B Bond RTU Primar 鼠抗钙结合蛋白单克隆抗体试剂(26A11)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中钙结合蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗钙结合蛋白单克隆抗体：16.8ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml ER Bond RTU Primary 鼠抗ER单克隆抗体试剂（6F11）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中ER蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗ER单克隆抗体：6.16ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml PR Bond RTU Primary 鼠抗PR单克隆抗体试剂（16）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中PR蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗PR单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml p53 Bond RTU Primary 鼠抗P53单克隆抗体试剂（DO-7）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中P53蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗P53单克隆抗体：0.42ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml p63 Bond RTU Primary 鼠抗P63单克隆抗体试剂(7JUL)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中P63蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗P63单克隆抗体：140ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Bcl-6 Bond RTU Primary 鼠抗Bcl-6单克隆抗体试剂(LN22)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中BCL6蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗BCL6单克隆抗体：10.5ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD3 Bond RTU Primary 鼠抗CD3单克隆抗体试剂(LN10)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD3蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD3单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD10 Bond RTU Primary 鼠抗CD10单克隆抗体试剂(56C6)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD10蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD10单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂。 |
|  |  | 7ml CD20 Bond RTU Primary 鼠抗CD20单克隆抗体试剂(L26)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD20蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD20单克隆抗体：6.51ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Ki67 Bond RTU Primary 鼠抗Ki67单克隆抗体试剂(MM1)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Ki67蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Ki67单克隆抗体：11.2ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 |
|  |  | 7ml CD34 Bond RTU Primary 鼠抗CD34单克隆抗体试剂(QBEnd/10)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD34 蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD34 单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD56 Bond RTU Primary 鼠抗CD56单克隆抗体试剂(CD564)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD56蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD56 单克隆抗体：2.8ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Chromogranin A Bond RTU Primary 鼠抗Chromogranin A单克隆抗体试剂(5H7)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Chromogranin A蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Chromogranin A单克隆抗体：0.42ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Synaptoph Bond RTU Primary 鼠抗 Synaptoph单克隆抗体试剂(27G12)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Synaptoph蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Synaptoph单克隆抗体：1.4ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CEA Bond RTU Primary 鼠抗CEA单克隆抗体试剂（II-7）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CEA蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CEA单克隆抗体：6.09ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Cytokeratin 7 Bond RTU Primary 鼠抗CK7单克隆抗体试剂(RN7)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CK7蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CK7单克隆抗体：2.8ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Cytokeratin 14 Bond RTU Primary 鼠抗CK14单克隆抗体试剂（LL002）【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CK14蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CK14单克隆抗体：6.3ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml MLH1 Bond RTU Primary 鼠抗MLH1单克隆抗体试剂(ESO5)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中MLH1蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗MLH1单克隆抗体：77ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml MSH2 Bond RTU Primary 鼠抗MSH2单克隆抗体试剂(25D12) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中MSH2蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗MSH2单克隆抗体：0.7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml TTF-1 Bond RTU Primary 鼠抗 TTF-1单克隆抗体试剂(SPT24) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中TTF1蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗TTF1单克隆抗体：18.2ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 |
|  |  | 7ml Vimentin Bond RTU Primary 鼠抗Vimentin单克隆抗体试剂（V9） 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Vimentin蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Vimentin单克隆抗体：1.19ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CDX2 Bond RTU Primary 鼠抗CDX2单克隆抗体Bond即用型试剂（EP25） 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CDX2蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CDX2单克隆抗体：2.24ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CD138 Bond RTU Primary 鼠抗CD138单克隆抗体试剂(M115) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中CD138蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗CD138单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程： 培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml CK8/18 Bond RTU Primary 鼠抗CK8/18单克隆抗体试剂(5D3) 【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中 CK8/18蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗 CK8/18单克隆抗体：1.176mg 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Desmin Bond RTU Primary 鼠抗Desmin单克隆抗体试剂(DE-R-11)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Desmin蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比： Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Desmin单克隆抗体：4.2ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | 7ml Ki67 (K2) Bond RTU Primary 鼠抗Ki67单克隆抗体试剂(K2)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中Ki67蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 鼠抗Ki67单克隆抗体：7ug 其余：去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 |
|  |  | 7ml S-100 Bond RTU Primary 兔抗S-100多克隆抗体试剂(Polyclonal)【进口】 | 规格型号:7ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中S-100蛋白抗体分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：Proclin950: 0.35%, Trizma HCl : 1% 牛血清白蛋白：1% 其余：去离子水 制备流程：抗原免疫兔，从其血清中提取并纯化制得 备注说明：徕卡免疫组化用试剂 |
|  |  | Bond Polymer Refine Detection(免疫显色试剂)【进口】 | 规格型号:200测试/盒 用途：用于福尔马林固定石蜡切片自动染色机免疫组化染色检测。 产品的抗原来源：（1）过氧化物酶封闭剂（30ml)3.0%过氧化氢。（2）一抗后聚合物增强剂（30ml)，包含10%（v/v)动物血清TBS液及0.09%ProClin 950防腐剂。（3）聚合物多聚HRP(30ml)抗小鼠/兔IgG(8ug/ml)TBS缓冲液中含有10%（v/v)动物血清TBS液，和0.09%ProClin 950防腐剂。(4)DAB试剂1（2.4ml) 在稳定剂中含有66mM 3'3二氨基联苯胺。（5）和（6）DAB试剂B（30ml)在稳定剂中含有0.05%（v/v)过氧化氢。（7）0.02%苏木素（30ml)。 备注说明：徕卡免疫组化专用常规二抗检测试剂盒 |
|  |  | Bond Wash Solution 10X Concentrate(清洗液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：用于自动染色机免疫组化染色冲洗步骤。BOND 10 X浓缩洗涤液是一种专为 BOND 自动化系统使用而设计的浓缩缓冲液。其规格为 1 L 装，稀释后可制成 10 L 工作液。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：徕卡免疫组化专用机器专用缓冲液 |
|  |  | Bond Dewax Solution(脱蜡液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：BOND 脱蜡液是专为 BOND 自动化系统使用而设计的一种石蜡去除液。其规格为 1 L 瓶装、即用型，可直接倒入仪器上相应的大容量试剂瓶中。 产品的抗原来源：化学溶剂 备注说明：徕卡免疫组化专用非二甲苯脱蜡溶液 |
|  |  | Bond Epitope Retrieval Solution 1 (免疫组化抗原修复缓冲液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：BOND 抗原修复液 1 是一种 pH 值为 6.0 的 1 L装、即用型、柠檬酸溶液。它专用于在 BOND 自动化系统上进行热诱导表位修复。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：徕卡免疫组化专用热诱导修复液 |
|  |  | Bond Epitope Retrieval Solution 2 (免疫组化抗原修复缓冲液)【进口】 | 规格型号:1L 用途：BOND 抗原修复液 2 是一种 pH 值为 9.0 的 1 L装、即用型、 EDTA 溶液。它专用于在 BOND 系统上进行热诱导表位修复。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：徕卡免疫组化专用热诱导修复液 |
|  |  | Bond Aspirating Probe Cleaning Kit(探针清洁系统)【进口】 | 规格型号:Kit 用途：BOND 吸取式探针清洁系统包含最适于清洁残留 DAB 吸取式探针的试剂。该系统以标准试剂架为单位出售，装到 BOND 上使用，BOND 上的预设清洁方案可确保达到最高的清洁效率。 备注说明：徕卡免疫组化专用清洗探针 |
|  |  | Bond Open Container 7 mL - 10 Pack(7ml开放试剂瓶)【进口】 | 规格型号:10个/盒 用途：通过 BOND 7 mL 开放试剂瓶，可在 BOND 系统上使用各种来源的试剂。每个试剂瓶均可补液，直到通过该试剂瓶使用了共 40 mL 试剂。 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Slide Lables and Printer Ribbon(打印标签纸和色带)【进口】 | 规格型号:3000张/盒 用途：BOND 玻片标签和打印色带套装用于打印 BOND 系统上使用的优质耐溶剂玻片标签，有助于保持 BOND 玻片上的玻片标识和患者数据记录完好。 BOND通用玻片标签可粘贴在玻片上，以方便、牢固地进行标识。 产品的抗原来源：色带主要成分为聚酯。打印标签成分为热塑薄膜. 采用热转印技术。就是将色带上的碳粉涂层经过加热的方式，转印到标签纸上 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Universal Covertiles -100 Pack（Bond通用玻片盖Covertile）【进口】 | 规格型号:100个/盒 用途：BOND 通用Covertile是一种专利技术，可促进试剂温和、均匀地分布在组织上。同时防止试剂蒸发并尽量减少废液产生。 Covertile可重复使用，还可在染色寿命结束后予以回收。 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Mixing Station(混合站)【进口】 | 规格型号:5个/盒 用途：BOND 混合站是一种可重复使用的六联插盒，用于在玻片上滴加试剂前混合和催化显色液。使用新鲜显色液可呈现优质染色效果。 备注说明：徕卡免疫组化专用 |
|  |  | Bond Enzyme Pretreatment Kit (原位杂交用蛋白酶)【进口】 | 规格型号:Bond酶浓缩液:1mL;Bond酶稀释液:200mL;3个Bond开放式容器:7mL 用途：BOND 酶预处理试剂套件可用于对福尔马林固定、石蜡包埋组织切片进行酶消化，以辅助表位暴露。酶预处理可暴露在固定期间被掩盖的组织上的表位，从而改善部分抗体的染色。 产品的抗原来源：化学缓冲液 备注说明：化学修复试剂盒 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
|  |  | Bond Polymer Refine Red Detection（免疫显色试剂）【进口】 | 规格型号:100测试/盒 用途：用于福尔马林固定石蜡切片自动染色机免疫组化染色检测。 成分百分比：（1）一抗后AP兔抗小鼠IgG（15ml)，包含10%（v/v)动物血清TBS液及0.09%ProClin 950防腐剂。（2）聚合物AP(15ml)多聚-AP抗兔IgG(<25ug/ml)TBS缓冲液中含有10%（v/v)动物血清TBS液，和0.09%ProClin 950防腐剂。(3)快红显色试剂A（4.5ml)催化剂，含有0.5%ProClin 950防腐剂。(4)和（5）快红显色试剂底物B、C（1ml)（6）快红试剂缓冲液D（32ml)，含0.5%ProClin 950防腐剂。（7）<0.1%苏木素（15ml)。 产品的抗原来源：（1）兔抗小鼠IgG(<10 μg/mL)。 备注说明：非生物素检测系统，采用碱性磷酸酶AP标记的紧凑型聚合物，提高组织穿透性 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
|  |  | EBER探针【进口】 | 规格型号:5.5ml 用途：体外诊断用，该试剂用于对石蜡切片中EBER探针分子在光镜下进行定性分析。 成分百分比：硫酸葡聚糖:50% 十二烷基硫酸钠:10% 寡核苷酸：3.3ug 其余为：无RNA酶水 制备流程：1.制备感受态细菌 2.质粒转化细菌 3.培养细菌并提取质粒 4.标记探针，抗体连接 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
|  |  | 抗荧光素抗体【进口】 | 规格型号:15ml 用途：与荧光标记的寡核苷酸原位杂交探针结合，通过全自动免疫组化染色仪BOND系统检测病毒含量 成分百分比：Proclin950:0.35% Trizma HCl :1% BSA：1% IgG:1.62mg 其余为去离子水 制备流程：培养基中培养的无性 繁殖杂交肿瘤细胞经精选后制得的特异性免疫球蛋白 备注：徕卡免疫组化机专用试剂 |
| 8 | QHYZYB-2022011008 | 冰冻切片固定液（国产） | 规格型号:200mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Calponin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD31抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白8&18抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白5抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD45抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白7抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 胶质纤维酸性蛋白（GFAP）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Smooth Muscle Myosin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | SOX-10抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | PSA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Mart-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CEA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | E-Cadherin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Akt1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Vimentin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | TPO抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Podoplanin抗体测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | p53抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Galectin-3抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | EMA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD79a抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD44抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD34抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | WT-1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Villin（微管素）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 甲状腺转录因子-1（TTF-1）抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | S100抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Pax-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Pax-8抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P120抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P63抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P40抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | P16抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | NeuN抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | IgM抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | IgA抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Gastrin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | DOG1抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Desmin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白10抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CDX-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD99抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD56抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Calcitonin降钙素抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD10抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD9抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD5抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD4抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CD3抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Calretinin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | CA19-9抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Bcl-2抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Alpha-1-Fetoprotein抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白5/6抗体试剂检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | PTH甲状旁腺素抗体检测试剂盒（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Synaptophysin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Ki-67抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | E-Cadherin抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白19抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | 细胞角蛋白20抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
|  |  | Chromogranin A抗体检测试剂盒（免疫组织化学）（国产） | 规格型号:1.5mL/瓶 用途：免疫组化一步法试剂，术中冰冻使用。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022012801 | 乙型肝炎e抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBeAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBeAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎表面抗原血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 乙型肝炎核心抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HBcAb检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒抗体血清（液体）标准物质（国产） | 规格：0.5ml/支； 用途：评价、验证测量精密度、分析由于试剂或仪器的变化导致的分析偏差等，适用于实验室进行HCV Ab检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等。 |
|  |  | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（抗HIV-I）血清（液体）标准物质（国产） | 规格：8NCU； 用途：校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制等。 |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质（国产） | 规格：6mIU； 用途：校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制等。 |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质（国产） | 规格：12mIU； 用途：校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制等。 |
| 2 | QHYZYB-2022012802 | 无菌细胞培养瓶25cm2（进口） | 规格：25cm2； 用途：使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌，无热源认证，培养瓶分为透气盖和密封盖。 |
|  |  | 进口无菌刮刀（进口） | 规格：25cm； 用途：用于手动收获细胞，刀片设计与生长表面平稳接触使对细胞的伤害降到最低，单独包装，经过伽马射线灭菌。刀刃长度1.8cm,手柄长度25cm。 |
|  |  | 无菌试管（进口） | 规格：15ml； 用途：离心管带有黑色打印刻度与大面积的白色标记区域，管子提供不同盖子选择，密封盖或者平底盖，两种都能密闭，保证密封，管子带有管价与散装经过灭菌与无热源认证，最大RCF为8400,50只/架。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶75cm2（进口） | 规格：75cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
|  |  | 无菌细胞培养瓶175cm2（进口） | 规格：175cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |
| 3 | QHYZYB-2022012803 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含阿米卡星≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 氨曲南药敏实验纸片(扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含氨曲南≥30µg。 |
|  |  | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有氨苄西林/舒巴坦（1:1），20µg，含干燥剂。 |
|  |  | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含氨苄西林≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；。 |
|  |  | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含苯唑西林≥1µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；。 |
|  |  | 磺胺甲恶唑/甲氧苄啶药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.含药敏纸片、干燥剂。 |
|  |  | 红霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含红霉素≥15µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 环丙沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含环丙沙星≥5µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 克林霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含克林霉素≥2µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量；。 |
|  |  | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含利奈唑胺≥30µg；。 |
|  |  | 磷霉素/氨丁三醇药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有磷霉素/氨丁三醇，200µg，含干燥剂。 |
|  |  | 氯霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含氯霉素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 美罗培能药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含美罗培能≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含米诺环素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂；。 |
|  |  | 诺氟沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含诺氟沙星≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.含药敏纸片、干燥剂。 |
| 4 | QHYZYB-2022012804 | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含阿米卡星≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 青霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含青霉素≥10unit，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含庆大霉素≥10µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 四环素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含四环素≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 替考拉宁药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有替考拉宁，30µg，含干燥剂。 |
|  |  | 头孢吡肟药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢吡肟≥30µg；。 |
|  |  | 头孢呋新钠药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢呋新钠≥30µg。 |
|  |  | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.50片/筒*5筒； 2.浸有头孢哌酮/舒巴坦（75:30），105µg，含干燥剂。 |
|  |  | 头孢哌酮药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢哌酮≥75µg。 |
|  |  | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含头孢曲松≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量。 |
|  |  | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢噻肟≥30µg。 |
|  |  | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢他啶≥30µg； |
|  |  | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含头孢西丁≥30µg； |
|  |  | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.直径6mm，含头孢唑啉≥30µg，纸片两面印有抗生素编码缩写及剂量； |
|  |  | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含万古霉素≥30µg； |
|  |  | 亚胺培南药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm，含亚胺培南≥10µg； |
|  |  | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法）（进口） | 规格：5*50片/盒； 用途：1.5*50片/盒； 2.6mm滤纸片，含左氧氟沙星；； |
| 5 | QHYZYB-2022012805 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体)（进口） | 规格：10瓶/盒； 用途：1.规格：10瓶/盒； 2.检测方法；玻片法、试管法、微孔板法； 3.仅用于临床检测，不用于血源筛查。 |
| 6 | QHYZYB-2022012806 | 凝聚胺试剂盒（国产） | 规格：150T/盒； 用途：用于辅助交叉配血、抗体筛选和鉴定以及抗原分型试验。主要组成成分：低离子介质溶液、重悬液、凝聚胺、阳性对照、阴性对照。 |
| 7 | QHYZYB-2022012807 | 慢速单孔标本池（进口） | 规格48套/盒； 用途：镜检，用于标本离心甩片。与名称：全自动革兰染色仪，型号：PREVI Color Gram V2仪器配套使用。 |
|  |  | 慢速茶色单孔吸收垫（进口） | 规格：100片/盒； 用途：镜检，用于标本离心甩片。与名称：全自动革兰染色仪，型号：PREVI Color Gram V2仪器配套使用。 |
|  |  | 多聚赖氨酸包被玻片-单标本（进口） | 规格：72片/盒； 用途：镜检，用于标本离心甩片。与名称：全自动革兰染色仪，型号：PREVI Color Gram V2仪器配套使用。 |
|  |  | 玻片保护膜（进口） | 规格：96片/盒； 用途：镜检，用于标本离心甩片。与名称：全自动革兰染色仪，型号：PREVI Color Gram V2仪器配套使用。 |
| 8 | QHYZYB-2022012808 | 大肠埃希菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 阴沟肠杆菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 铜绿假单胞菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 粪肠球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 肠炎沙门氏菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 福氏志贺氏菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 肺炎克雷伯菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 大肠埃希菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 奇异变形杆菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 肺炎链球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 流感嗜血杆菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 白色念珠菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 表皮葡萄球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 化脓链球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 粘质沙雷氏菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 无乳链球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 近平滑念珠菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 铅黄肠球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 脆弱拟杆菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
|  |  | 腐生葡萄球菌（进口） | 规格：2支/包； 用途：用于校准梅里埃全自动鉴定药敏分析仪和微生物质谱仪；实验质控。 |
| 9 | QHYZYB-2022012809 | VITEK 2稀释液(进口) | 规格：500ml； 用途：本产品用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 革兰氏阴性细菌鉴定卡（GN）(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：该产品用于自动鉴定有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 革兰氏阳性细菌鉴定卡（GP）(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：用于来源于人体并经过分离培养的常见具有临床意义的革兰氏阳性菌的自动鉴定。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 酵母菌鉴定卡（YST）(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：该产品用于对绝大多数的酵母菌或酵母样真菌鉴定。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 革兰阳性菌鉴定试剂（国产） | 规格：30测试/盒； 用途：用于对需氧和兼性厌氧革兰阳性球菌、一些需要复杂营养的需氧革兰阳性球菌和单核细胞增多性李斯特杆菌进行鉴定。 |
|  |  | 酵母样真菌药敏试剂盒（微量稀释法）(进口) | 规格：25测试/盒； 用途：该产品用于测定念珠菌属（Candida）和新型隐球菌（Cryptococcus neoformans）对于抗真菌剂的敏感性。 |
|  |  | 支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒（比色法）(进口) | 规格：25测试/盒； 用途：该产品用于脲原体属Ureaplasma spp.和人型支原体M. hominis 的培养、鉴定、提示性计数和药敏试验的检测。 |
|  |  | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（NH）(进口) | 规格：20张卡片/盒； 用途：该产品可自动鉴定从临床病人样本中培养制备得到的多数有临床意义的苛养菌，包括放线杆菌属、弯曲杆菌属、嗜纤维菌属、心杆菌属、艾肯菌属、加德纳菌属、嗜血杆菌属、金菌属、莫拉菌属、奈瑟菌属、寡源杆菌属和萨顿菌属在内的27种革兰氏阴性菌，分别为：尿放线杆菌、伴放线凝聚杆菌、嗜沫凝聚杆菌、惰性凝聚杆菌、大肠弯曲菌、胚胎弯曲菌胚胎亚种、空肠弯曲菌空肠亚种、二氧化碳嗜纤维菌属、人心杆菌、啮蚀艾肯菌、阴道加德纳菌、溶血嗜血杆菌、流感嗜血杆菌、副溶血嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、反硝化金菌、金氏金菌、卡它莫拉菌、灰色奈瑟菌、长奈瑟菌、淋病奈瑟菌、乳糖奈瑟菌、脑膜炎奈瑟菌、干燥奈瑟菌、尿道寡源杆菌、产吲哚萨顿菌。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片（ANC）(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：该产品用于VITEK® 2 系统自动鉴定大多数具有临床意义的厌氧菌和棒状杆菌。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 革兰氏阴性细菌药敏卡片（GN09）(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：该产品用于进行革兰氏阴性细菌的药敏测试。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 革兰氏阴性细菌药敏卡片(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：在临床实验中和VITEK 2系统一起使用，作为体外试验，测定当抗菌剂按照在线产品信息的指导使用的时候，临床上重要的需氧革兰氏阴性细菌的敏感性。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 革兰氏阳性细菌药敏卡片（GP67）(进口) | 规格：20测试/盒； 用途：该产品用于确定葡萄球菌属、肠球菌属和无乳链球菌对抗生素的敏感性。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 一次性悬浮液管(进口) | 规格：1×2000 ； 用途：该产品用于VITEK 2系统自动化试验中装载菌悬液并适配该系统专用比浊仪。 适用于：生物梅里埃VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定及药敏分析系统。 |
|  |  | 需氧微生物培养瓶（SA）(进口) | 规格：100个/箱； 用途：用于定性的培养和检测来自血液和其他正常无菌体液中的需氧微生物（细菌和真菌）。 适用于：生物梅里埃BacT/ALERT 3D全自动细菌分枝杆菌培养监测系统。 |
|  |  | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶（SN）(进口) | 规格：100个/箱； 用途：用于定性地培养和检测来自血液和其他正常无菌体液中的厌氧和兼性厌氧微生物（细菌）。 适用于：生物梅里埃BacT/ALERT 3D全自动细菌分枝杆菌培养监测系统。 |
|  |  | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（FA）(进口) | 规格：100瓶/盒； 用途：用于定性地培养和检测来自血液和其他正常无菌体液样本中的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和真菌）。 适用于：生物梅里埃BacT/ALERT 3D全自动细菌分枝杆菌培养监测系统。 |
|  |  | 厌氧微生物培养瓶（FN）(进口) | 规格：100瓶/盒； 用途：用于定性地培养和检测来自血液和其他正常无菌体液中的厌氧微生物。 适用于：生物梅里埃BacT/ALERT 3D全自动细菌分枝杆菌培养监测系统。 |
|  |  | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（PF）(进口) | 规格：100个/箱； 用途：用于定性地培养和检测来自血液的需氧和兼性厌氧微生物（细菌和酵母菌）。适用于：生物梅里埃BacT/ALERT 3D全自动细菌分枝杆菌培养监测系统。 |
|  |  | 厌氧产气袋(进口) | 规格：20个测试； 用途：该产品用于厌氧微生物培养中提供适宜的厌氧环境。 |
|  |  | 质谱样品处理基质溶液(进口) | 规格：5×0.5 mL； 用途：用于VITEK MS质谱检测系统所有样本的预处理，以协助VITEK MS质谱检测系统对临床样本进行分析鉴定。 适用于：生物梅里埃VITEK MS全自动微生物质谱检测系统。 |
|  |  | 质谱样品预处理溶液(进口) | 规格：5×0.5 mL； 用途：该产品用于对酵母菌样品进行预处理。 适用于：生物梅里埃VITEK MS全自动微生物质谱检测系统 |
|  |  | 全自动微生物质谱检测系统(进口) | 规格：8×4块靶板/盒； 用途：该产品用于VITEK MS微生物鉴定试验中装载试验标本。 适用于：生物梅里埃VITEK MS全自动微生物质谱检测系统。 |
|  |  | 蛋白、多肽提取或纯化试剂（分枝杆菌/诺卡菌）(进口) | 规格：试剂1：2×25mL；试剂2：4×0.5mL； 试剂3：4×0.5 mL；圆底管：2×50单位； 用途：用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 适用于：生物梅里埃VITEK MS全自动微生物质谱检测系统。 |
|  |  | 蛋白、多肽提取或纯化试剂（霉菌）(进口) | 规格：试剂1：4×25mL；试剂2：4×1mL； 试剂3：4×1mL；圆底管：2×50单位 用途：用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 适用于：生物梅里埃VITEK MS全自动微生物质谱检测系统。 |
| 10 | QHYZYB-2022012810 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（进口） | 规格：1×100； 用途：雅培i4000SR仪器专用，本试剂盒用于体外定量测定人血清中胃泌素释放肽前体的浓度。 |
|  |  | 胃泌素释放肽前体校准品（进口） | 规格：6*4ml； 用途：雅培i4000SR仪器专用，校准检测项目。 |
|  |  | 胃泌素释放肽前体质控品（进口） | 规格：3*8ml； 用途：雅培i4000SR仪器专用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 癌胚抗原测定试剂盒（进口） | 规格：1×500； 用途：雅培i4000SR仪器专用，本试剂盒用于体外定量测定人血清中癌胚抗原的浓度。 |
|  |  | 样本稀释液（进口） | 规格：100ml/瓶； 用途：雅培i4000SR仪器专用，稀释样本。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格：水平1: 6 x 2 mL； 用途：雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格：水平2:6 x 2 mL； 用途：雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格：水平3:6 x 2 mL; 用途：雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格：水平1:6 x 2 mLL; 用途：雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格：水平2:6 x 2 mLL; 用途：雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测。 |
|  |  | 肿瘤标记质控物 （进口） | 规格：水平3:6 x 2 mL; 用途：雅培i4000SR仪器配套使用，对应项目每日质控检测 |
| 11 | QHYZYB-2022012811 | 产前三项血清质控物，三水平（进口） | 规格：6 x 5mL; 用途：对应项目每日质控检测，与试剂配套。 |
|  |  | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（进口） | 规格：1*500; 用途：雅培i4000SR仪器专用，定量和定性测定人血清和血浆中的β人绒毛膜促性腺激素。 |
|  |  | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品（进口 | 规格：6×4ml; 用途：雅培i4000SR仪器专用，校准检测项目。 |
|  |  | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒（进口） | 规格：1*500; 用途：雅培i4002SR仪器专用，心血管、心肌等检测指标。 |
| 12 | QHYZYB-2022012812 | 清洗液B（次氯酸钠） （进口） | 规格：80mL; 用途：沃芬TOP702仪器专用，血凝项目检测。 |
| 13 | QHYZYB-2022012813 | 内冲液（进口） | 规格：2×25ml; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | 电解质标准液（高值）（进口） | 规格：4×100ml; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | 电解质标准液（低值）（进口） | 规格：4×100ml; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | 电极清洗液（进口） | 规格：450ml; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | AU生化分析系统专用试剂-清洗液（进口） | 规格：6×2000ml; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | S注射器（进口） | 规格：zM011100; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | R注射器（进口） | 规格：zM011200; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | K电极（进口） | 规格：MU919500; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | NA 电极（进口） | 规格：MU919400; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | CL电极（进口） | 规格：MU919600; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | REF电极（进口） | 规格：MU919700; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | 恒温液（进口） | 规格：ME4305; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | 灯泡（进口） | 规格：MU855000; 用途：AU5821生化专用，耗材。 |
|  |  | 电解质标准液（低值/高值）（进口） | 规格:4×100ml; 用途：AU5821生化仪配套使用，每日质量控制。 |
|  |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液（进口） | 规格:4×1000ml; 用途：AU5821生化仪配套使用，每日质量控制。 |
|  |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液（进口） | 规格:4×2000ml; 用途：AU5821生化仪配套使用。 |
|  |  | 缓冲液（进口） | 规格:4×2000ml; 用途：AU5821生化仪配套使用。 |
| 14 | QHYZYB-2022012814 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 规格:R1：27ml×2; R2：5ml×2; 用途：用于体外定量测定人血清中胃蛋白酶原I的含量。 |
|  |  | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）（国产） | 规格:R1：27ml×2;R2：5ml×2; 用途：用于体外定量测定人血清中胃蛋白酶原II的含量。 |
| 15 | QHYZYB-2022012815 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法）（进口） | 规格：400人份/盒； 主要组成成分：清洗缓冲液1、清洗缓冲液2、洗液/稀释液、分析柱、软盘、校准品/校准品稀释液、全血灌注液、样本管。 用途：用于体外定量检测人全血中的糖化血红蛋白A1c，用于伯乐糖化血红蛋白分析仪D-10设备配套试剂。 |
| 16 | QHYZYB-2022012816 | 免疫分析质控物（进口） | 规格：三水平 12x5ml ； 主要组成成分：人源性血清，并添加了人和动物源性成分、纯化学品和治疗药物。 用途：用于游离三碘甲腺原氨酸、总三碘甲腺原氨酸、游离四碘甲腺原氨酸、总四碘甲腺原氨酸、促甲状腺激素、促卵泡激素、催乳素、促黄体激素、铁蛋白、胰岛素、可的松、C-肽、地高辛、雌二醇、叶酸、人绒毛膜促性腺激素、孕酮、T3摄入率、睾酮的质量控制。 |
|  |  | 生化多项质控物（进口） | 规格：水平1 12x5ml； 主要组成成分：人源性血清，并添加了纯化的生化成分（从人和动物组织中提取出）、化学品、治疗药物，防腐剂和稳定剂。 用途：生化多项质控物是一种用来监测实验室测定过程精密度的定值质控血清，所监测的项目包括：丙氨酸氨基转移酶、淀粉酶、白蛋白、碱性磷酸酶、门冬氨酸氨基转移酶、直接胆红素、总胆红素、钙、CO2、氯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、肌酸激酶、肌氨酸酐、Y-谷氨酰转移酶、葡萄糖、铁、乳酸盐（乳酸）、乳酸脱氢酶、镁、磷、钾、总蛋白、钠、甘油三酯、尿素氮、乳酸。 |
|  |  | 生化多项质控物（进口） | 规格：水平2 12x5ml； 主要组成成分：人源性血清，并添加了纯化的生化成分（从人和动物组织中提取出）、化学品、治疗药物，防腐剂和稳定剂。 用途：生化多项质控物是一种用来监测实验室测定过程精密度的定值质控血清，所监测的项目包括：丙氨酸氨基转移酶、淀粉酶、白蛋白、碱性磷酸酶、门冬氨酸氨基转移酶、直接胆红素、总胆红素、钙、CO2、氯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、肌酸激酶、肌氨酸酐、Y-谷氨酰转移酶、葡萄糖、铁、乳酸盐（乳酸）、乳酸脱氢酶、镁、磷、钾、总蛋白、钠、甘油三酯、尿素氮、乳酸。 |
|  |  | 免疫分析质控物（进口） | 规格：水平1：12x5ml ； 主要组成成分：人源性血清，并添加了人和动物源性成分、纯化学品和治疗药物。 用途：用于游离三碘甲腺原氨酸、总三碘甲腺原氨酸、游离四碘甲腺原氨酸、总四碘甲腺原氨酸、促甲状腺激素、促卵泡激素、催乳素、促黄体激素、铁蛋白、胰岛素、可的松、C-肽、地高辛、雌二醇、叶酸、人绒毛膜促性腺激素、孕酮、T3摄入率、睾酮的质量控制。 |
|  |  | 免疫分析质控物（进口） | 规格：水平2：12x5ml； 主要组成成分：人源性血清，并添加了人和动物源性成分、纯化学品和治疗药物。 用途：用于游离三碘甲腺原氨酸、总三碘甲腺原氨酸、游离四碘甲腺原氨酸、总四碘甲腺原氨酸、促甲状腺激素、促卵泡激素、催乳素、促黄体激素、铁蛋白、胰岛素、可的松、C-肽、地高辛、雌二醇、叶酸、人绒毛膜促性腺激素、孕酮、T3摄入率、睾酮的质量控制。 |
| 17 | QHYZYB-2022012817 | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号: 30人份/盒 用途：用于原发性胆汁性肝硬化的病程及预后指标，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
|  |  | 抗线粒体抗体IgAGM检测试剂盒(间接免疫荧光法)（国产） | 规格型号:50人份/盒 用途：用于原发性胆汁性肝硬化的病程及预后指标，与欧蒙品牌的Sprinter XL配套使用。 |
| 18 | QHYZYB-2022012818 | 系统维护液（国产） | 规格型号: 100ml/瓶 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
|  |  | ADC600-800 μl枪头（国产） | 规格型号:每袋1000个 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
|  |  | 吸头（国产） | 规格型号:800ul 每盒96×5个 用途：ELLSA2000的日常使用耗材。 |
| 19 | QHYZYB-2022012819 | 细胞培养基（国产） | 规格：5ml/瓶*24瓶/盒； 用途：用于细胞繁殖培养、不具备对细胞的选择、诱导、分化功能、培养后的细胞用于体外诊断。 |
|  |  | 羊水细胞培养基（进口） | 规格：100ml/瓶； 用途：用于细胞繁殖培养、不具备对细胞的选择、诱导、分化功能、培养后的细胞用于体外诊断。 |
| 20 | QHYZYB-2022012820 | 姬姆萨染色液（国产） | 规格：4*250ml； 用途：主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。 |
|  |  | 含珠菌种保存管（国产） | 规格：50支/盒； 用途：用于一般细菌菌种的保存，通过将相应细菌菌种保存于保存管，可维持相应菌种的存活期，便于临床长期保存食用。 |
| 21 | QHYZYB-2022012821 | 抗蛋白酶3(PR3-hn-hr)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 检测项目：用于韦格纳肉芽肿、显微多动脉炎、变应性肉芽肿性血管炎、结节性多动脉炎等 |
| 22 | QHYZYB-2022012822 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号: 96人份/盒 用途：用于坏死性新月体肾小球肾炎、显微多动脉炎、炎症性肠病、自身免疫性肝炎、SLE、RA 等。 |
| 23 | QHYZYB-2022012823 | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于RA 早期诊断指标，具有良好的灵敏度、特异性，且有临床预测价值。 |
| 24 | QHYZYB-2022012824 | 抗心磷脂抗体IgA/G/M检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于检测磷脂综合征（APS）、SLE、反复流产，病态妊娠。 |
|  |  | 抗β2糖蛋白1抗体(IgA/IgG/IgM)检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于检测磷脂综合征（APS）、SLE、反复流产，病态妊娠。 |
| 25 | QHYZYB-2022012825 | 抗嗜肺军团菌抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号: 96人份/盒 用途：用于鉴别诊断引起院内感染或社区获得性肺炎。 |
|  |  | 抗肺炎衣原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于急性呼吸道疾病、社区获得性肺炎、支气管炎的诊断。 |
|  |  | 抗肺炎支原体抗体IgM检测试剂盒(酶联免疫吸附法)（进口） | 规格型号:96人份/盒 用途：用于社区获得性肺炎和上呼吸道感染的诊断。 |
| 26 | QHYZYB-2022012826 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27)核酸检测试剂盒(欧盟微阵列法）(进口） | 规格型号:24T/盒 用途：适用范围：该产品用于体外定性检测人EDTA抗凝的全血或由EDTA抗凝全血提取的基因组DNA样本中是否含有HLA-B27等位基因。不能用于基因分型。 欧蒙微阵列芯片扫描仪所用耗材。 |
|  |  | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（欧蒙印迹法）(进口） | 规格型号:16T/盒 用途：用于体外半定量检测人血清或血浆中柳树/杨树/榆树 普通豚草,艾蒿,屋尘螨/粉尘螨,屋尘,猫毛,狗上皮,蟑螂,点青霉/分枝孢霉/烟曲霉/交链孢霉等,葎草,鸡蛋白,牛奶，花生,黄豆,牛肉,羊肉，鳕鱼/龙虾/扇贝,虾,蟹共19种过敏原特异性抗体免疫球蛋白E. sprinterxl全自动间接荧光免疫一体机所用耗材。 |
|  |  | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法） (进口） | 规格型号:20T/盒 用途：该产品用于体外定性检测人血清或血浆中的抗常见呼吸道病原体的IgM抗体。sprinterxl全自动间接荧光免疫一体机所用耗材。 |
|  |  | 总IgE检测试剂盒（酶联免疫法）(进口） | 规格型号:96T/盒 用途：该产品用于体外定量检测人血清或血浆中总IgE。欧蒙微阵列芯片扫描仪所用耗材。sprinterxl全自动间接荧光免疫一体机所用耗材 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |