附件1：

青海红十字医院医用材料采购

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022020701 | 体表电极(进口) | 规格型号：EN0010 100003331 EN0010 100003333 体表电极由2片大电极片、4片小电极片、1个系统参比电极片，10个心电电极（REF40000047)组成。 产品与电生理标测仪配合使用，可用于显示心脏中电极导管的位置。 |
|  |  | 房间隔穿刺鞘(进口) | 规格型号：406840 406849 该产品由导管鞘、导丝和扩张器组成，主要材料有聚亚胺酯、高密度聚乙烯、聚丙烯和带有PTFE涂层的304不锈钢。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期三年。 该产品用于经房间隔将各种心血管导管插入左侧心脏。 |
|  |  | 导引鞘管(进口) | 规格型号：406844 406853 该产品包括导管鞘（鞘座：ABS树脂：鞘管：含BaSO，的高密度聚乙烯：止血阀：硅橡胶、ABS树脂：侧支开关：PC，侧支管路：PVC（含DEHP）：管路外套；聚亚胺酯；头端示标物：铂铱合金）、导丝（带聚四氟乙烯涂层的304不锈钢）和扩张器（座：高密度聚乙烯；管路：含BaSO的高密度聚乙烯）。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于向心脏中插入各种心血管导管或活检装置。 |
|  |  | 一次性使用房间隔穿刺针(进口) | 规格型号：407200 407205 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远填穹由，环氧乙烷灭菌。房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |
|  |  | 一次性使用房间隔穿刺针(进口) | 规格型号：407206 房间隔穿刺针由一个有腔的穿刺针（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）和实心通管丝（符合GB／T 20878的S30408不锈钢）组成，穿刺针远填穹由，环氧乙烷灭菌。房间隔穿刺针适用于在经房间隔导管插入术期间穿刺房间隔，以获取左心入路。 |
|  |  | 带止血阀导管鞘(进口) | 规格型号：406701 该产品由导管鞘、扩张器组成，部分型号产品带有导丝、穿刺针、注射器和复位套管。环氧乙烷灭菌，一次性使用。该产品用于导入血管造影导管、末端封闭型导管、球囊导管和电极到血管中，以减少失血。 |
|  |  | 带止血阀的可控导管鞘（进口） | 规格型号：408309 408310 G408324 带止血阀的可控导管鞘由扩器、导丝和可控鞘组成。部分型号配有房间隔穿刺针。主要材料为高密度聚乙烯、Pebax组成。环氧乙烷灭菌。一次性使用。货架有效期3年。带止血阀的可控导管鞘适用于插入各种心血管电极导管，包括经房间隔将心血管电极导管插入左侧心脏。 |
|  |  | 可调弯电生理诊断导管(进口) | 规格型号：81102 81104 电生理诊断导管为可调弯导管，一次性使用无菌产品，由电极头端、电极环、导管主体和操纵手柄组成。电生理诊断导管适用于电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激。 |
|  |  | 可调弯环形弯度电生理诊断导管(进口) | 规格型号：81594 81595 该产品为可调弯导管（环形弯度），一次性使用无菌产品，由电极头端、电极环、导管主体和操纵手柄组成。产品适用于在电生理学的诊断过程中可被用来记录心内电图和对心脏进行刺激，标测心房区。 |
|  |  | 可调弯环形弯度电生理诊断导管（连线）(进口) | 规格型号：85930 85954 可调弯环形弯度电生理诊断导管81594/85954配合尾线 |
|  |  | 电生理电极导管(进口 | 规格型号：401434 401436 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 |
|  |  | 电生理电极导管(连线)(进口) | 规格型号：401980 401981 401982 401983 电生理电极导管401434配合尾线 |
|  |  | 电生理电极导管(进口) | 规格型号：401353 产品由导管及电缆组成。导管由电极头、电极环、导管主体和操作手柄组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。通过专用电缆与电生理记录仪器连接使用，用于评估从心内到血管内的多种心律失常。 |
|  |  | 电生理电极导管（连线）(进口) | 规格型号：401972 401976 401977 电生理电极导管401353配合尾线 |
|  |  | 双向消融术导管(进口) | 规格型号：402821 402822 402823 产品由头端电极、电极环、导管主体、导管调节装置、手柄和尾线接头组成。一次性使用灭菌产品，环氧乙烷灭菌。用于临时性心电图描记、标测和／或起搏，以及针对原发性或维持指示的室上性心动过速而进行的心脏组织射频（RF)消融 |
|  |  | 接触压力光感应消融导管(进口) | 规格型号： PN-004065 PN-004075 产品由头端电极、力学传感器、电极环、导管主体、手柄和延伸电缆组成。该产品适用于心脏的电生理标测（刺激和记录），与TactiSys Quartz动态压力检测仪和射频仪配合使用，用于药物难治性症状的阵发性房颤的治疗。 |
|  |  | 灌注泵管系统(进口) | 规格型号：85785 灌注泵管系统是由一个进气式滴斗、一个泵头管道、一个连接到Cool PointTM灌注泵的压力感应器插头和一个可旋转式三通阀组成。该产品用于抽吸容器中的冲洗液并向导管灌注。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83562 83563 产品为一次性使用灭菌产品，包括导管主体、电极和电极头端、盐水灌注管道和手柄，导管主体材料；Pebax"聚酯热塑弹性体，不锈钢编织网（304);电极和电极头端材料：90%铂金和10%铱金；盐水灌注管道材料：聚酰亚胺（Polyimide);手柄材料：聚碳酸酯（Polycarbonate) .产品适用于在做心电生理消融术的过程中形成局部心内伤口，以治疗心律不齐，并用于心脏电生理学成像和提供用于诊断的起搏刺激。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：A088015 A088016 射频消融导管为一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌；由电极头端、电极环、导管主体、推/拉手柄和连接器组成。用于在治疗心律不齐的心脏消融术中产生局灶性心脏消融创，进行心脏电生理描记和提供诊断性起搏刺激。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83405 83432 83408 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的。射频消融导管用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 |
|  |  | 射频消融导管(进口) | 规格型号：83510 83516 83513 射频消融导管由电极头端、电极、导管主体和手柄组成。是为复杂的心脏传导障碍进行电描记录，并传递射频能量以达到治疗目的而设计的。射频消融导管用于治疗房室结折返性心动过速、旁路消融和以心律不齐造成房室传导完全阻滞。 |
|  |  | 射频消融导管（连线）(进口) | 规格型号：85641 射频消融导管53562/83563配合尾线 |
|  |  | 双向消融术导管（连线）(进口) | 规格型号：402561 双向消融术导管402822配合尾线。 |
| 2 | QHYZYB-2022020702 | 复方碘酊消毒液（国产） | 规格型号：500ml 可杀灭肠道致病菌化脓性球菌和致病性酵母菌，使用手术及注射部位的完整皮肤消毒 |
| 3 | QHYZYB-2022020703 | 一次性体外循环用配套血管路（国产） | 规格型号：成人$儿童$婴儿 一次性体外循环用配套血管路由管道、接头、泵管组成。用于心脏外科手术体外循环中的血液输送。 |
|  |  | 一次性体外循环用配套血管路配件：医用连接管 | 规格型号：红蓝管、各种规格 一次性体外循环用配套血管路配件，体外循环耗材 |
|  |  | 一次性体外循环用配套血管路配件：医用接头 | 规格型号：各种规格 一次性体外循环用配套血管路配件，体外循环耗材 |
|  |  | 一次性使用腔静脉插管（国产） | 规格型号：单级14F$16F$18F$20F$22F$24F$26F$28F$30F$32F$34F$36F 适用各种需要建立体外循环进行心脏手术的病例，使用时插入并固定于上下腔静脉内，将人体血液引流至体外循环系统。其中双极腔静脉插管适应于成人。 |
|  |  | 一次性使用腔静脉插管（国产） | 规格型号： 双极28/36F$32/40F$32/42F$34/46F$36/46F$36/ 适用各种需要建立体外循环进行心脏手术的病例，使用时插入并固定于上下腔静脉内，将人体血液引流至体外循环系统。其中双极腔静脉插管适应于成人。 |
|  |  | 一次性使用主动脉插管（国产） | 规格型号：XF 10F$12F$14F$16F$18F$20F$22F$24F$26F 本产品用于心脏手术时，插入主动脉内，是氧合血液持续输入人体的通道 |
|  |  | 一次性使用主动脉插管（国产） | 规格型号：XF-1（带芯）10F$12F$14F$16F$18F$20F$22F$24F$26F 本产品用于心脏手术时，插入主动脉内，是氧合血液持续输入人体的通道 |
|  |  | 一次性使用心脏停跳液灌注器（国产） | 规格型号：冷停灌注装置(B-Ⅰ) 晶体灌注装置(B-Ⅱ) 确认各端口连接牢固后开始灌注，液体在滚压泵的作用下,经灌注装置的管路流经置于冰桶内的变温器，进入灌注针实施灌注。 |
|  |  | 一次性使用动脉血液微栓过滤器（国产） | 规格型号：SY-I成人$婴儿 一次性使用动脉血液微栓过滤器由外壳、滤网支架、滤网、支撑网、连接管、接头、旁路管组成。 本产品适用于进行心肺转流手术时，滤除人体血液中的微栓、碎屑、血块、微气泡及其他具有潜在性危险的固体物质。 |
|  |  | 阻隔式压力传导器（国产） | 规格型号：ZG-PH 该产品供心脏外科手术中微栓滤器与压力监测系统联接中使用。 |
|  |  | 一次性体外循环灌注针（国产） | 规格型号：DG型成人、婴儿 用于心脏直视手术中进行主动脉根部穿刺灌注冷停搏液。一次性使用 |
|  |  | 一次性使用心肌保护液灌注管（国产） | 规格型号：B型（左灌注管130°、右灌注管90°） 直型、Y型 适用于在体外循环直视手术中心脏停跳液灌注。 |
|  |  | 一次性使用右心吸引头（国产） | 规格型号：儿童型 硬管右心吸引头$软管右心吸引头；成人型 硬管右心吸引头$软管右心吸引头 在体外循环心脏直视手术时吸引血液。 |
|  |  | 一次性使用左心吸引头（国产） | 规格型号：儿童(软管外径4.5±0.5mm)；成人(软管外径5.8±0.5mm)；婴儿(软管外径4.0±0.5mm) 用于在体外循环心脏直视手术，减轻心腔内压力，吸引心脏内血液，从而创造良好手术视野的一种插管。 |
|  |  | 人工心肺机膜式氧合器（国产） | 规格型号：成人型$儿童型$ 幼儿型$婴儿型 1.体外循环类耗材； 2.满足不同公斤数患者的治疗； 3.配置匹配的架子 |
|  |  | 一次性使用中空纤维超滤器（国产） | 规格型号：成人$儿童 体外循环类耗材 |
|  |  | 一次性使用氧气过滤器（国产） | 规格型号：/ 体外循环手术用 |
| 4 | QHYZYB-2022020704 | 血浆分离器与管路配套（进口） | 规格型号：TPE2000 由血浆分离器空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架、液袋、保护套、管路夹、接头、采样口、气体捕获器、以及传感保护器组成。与Prismaflex连续性血液净化装置配套使用，用于治疗性血浆置换。 |
| 5 | QHYZYB-2022020705 | 可吸收颅骨夹（进口） | 规格型号：851.801.01S 该产品适用于覆盖颅骨钻孔以及固定颅骨瓣，适用于儿童和成年患者该产品由一根棘轮轴连接的两个圆板构成，由85:15聚（L-丙交酯-共聚-乙交酯）材料制成。 |
| 6 | QHYZYB-2022020706 | 造影导管(进口) | 规格型号：5F 单弯型造影导管：100cm 用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。 |
| 7 | QHYZYB-2022020707 | 血管造影导管(进口) | 规格型号：各号 用于放射介入诊断和治疗手术,插入血管系统,注射或输入对照介质,进行血管系统造影,或导入其他治疗器械(如PVA、弹簧钢圈),行介入治疗手术。 |
| 8 | QHYZYB-2022020708 | 血糖试纸（葡萄糖脱氢酶法）（进口) | 规格型号：100片/盒 酶与方法：葡萄糖脱氢酶法 抗干扰物 满足具有26种以上抗干扰物实验. 主要成分：（甘油三脂、胆固醇、尿酸、HCT、血样分压、维生素C等） 血样范围 ：静脉、毛细血管全血 质控液浓度： 拥有两种浓度的质控液 配置相应的血糖仪与采血针 |
|  |  | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）（进口) | 规格型号：100片/盒 酶与方法：葡萄糖氧化酶的电化学技术 测试血样：新鲜的毛细血管全血血样 屏幕显示：彩色屏幕/手写体字体 血样量：1微升 测试时间：5秒钟 测试单位显示：锁定为 “mmol/L” 配置相应的血糖仪与采血针 |
| 9 | QHYZYB-2022020709 | 医用外科口罩（国产） | 规格型号：长方形挂耳型（含护目片） 17*9cm-3p 外科口罩（护目型）用途：用外科口罩可以阻隔大部分细菌和部分病毒，能防止医务人员被感染，又能防止医务人员向外界传播病原菌，所以适用于临床医务人员的基本防护，即用于临床医务人员在有创操作过程中佩戴，为接受处理的患者及实施有创操作的医务人员提供防护，阻止血液、体液和飞溅物传播。因为本品口罩特有护目片，经过防雾处理，视野清晰。 |
| 10 | QHYZYB-2022020710 | 藻酸盐敷料（进口） | 规格型号：3710/10*10 改产品是由藻酸盐钙和羧甲纤维素钠（CMC）为原料制成的敷料，该敷料有常规片状和填充条两种形状。经辐射灭菌，一次性使用。藻酸盐敷料产品适用于处理中到重度渗出液的伤口，用于伤口吸收渗出液，为伤口创造湿润环境。 |
| 11 | QHYZYB-2022020711 | 植入式心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：1888TC 该产品由一根起搏电极导线、一个与电极导线相连的不透射线的缝合鞘、一个静脉拉钩、两件夹持工具、一个电极头保护套和五根导 丝组成。 配合雅培单腔、双腔植入心脏起搏器使用。 |
|  |  | 植入式心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：1944 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、导丝导向器、 导丝夹、电极头保护套及不锈钢导丝组成。 用于连接与雅培单腔、双腔植入式心脏起搏器，提供心房或心室的持续起搏感知。 |
|  |  | 植入式心脏起搏电极导线（进口） | 规格型号：1948 由带有缝合套筒的起搏电极导线、静脉拉钩、导丝导向器、 导丝夹、电极头保护套及不锈钢导丝组成。 用于连接与雅培单腔、双腔植入式心脏起搏器，提供心房或心室的持续起搏感知。 |
|  |  | 植入式左心室起搏电极导线（进口） | 规格型号：1458Q 该产品由植入式左心室起搏电极导线、缝合套筒、静脉钩、 冲洗/穿隧工具、导引钢丝组成。该导线与雅培的起搏器结合使用，经左冠状静脉或其 一个分支对左室提供长期刺激和感知功能。配合三腔起搏器使用。 |
|  |  | 植入式起搏电极导线（进口） | 规格型号：LPA1200M 该产品与适配的脉冲发生器联台使用，在右心房或右心室中 提供持续感知和起抻。该产品属于磁共振环境条件安全的医 疗器械，与单腔/双腔核磁起搏器配合使用。 |
| 12 | QHYZYB-2022020712 | 植入式心脏再同步复律除颤器（进口） | 规格型号：CD3249-40 该产品由脉冲发生器和扭矩螺丝刀组成。 该产品科提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗，植入式心脏再同步复律除颤器（CRT-D)还适用于患有充血性心力衰竭的病人，使其右心室和左心室再同步 |
|  |  | 植入式心脏复律除颤器（进口） | 规格型号：双腔CD2231-40 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，使心脏心率恢复正常并带有除颤功能。 |
|  |  | 植入式心脏复律除颤器（进口） | 规格型号：单腔CD1231-40 产品为植入式心脏复律除颤器的脉冲发生器，使心脏心率恢复正常并带有除颤功能。 |
|  |  | 植入式除颤电极导线（进口） | 规格型号：7122 该导线与兼容的脉冲发生器一起使用。它们为心脏提供起搏 和感知，并给心脏传送复律/除颤治疗。 与除颤器配合使用。 |
| 13 | QHYZYB-2022020714 | 一次性使用拭子（国产） | 规格型号：男用 12*75、女用 12*160 一次性使用拭子主要由试管、试管塞、棉签组成，试管采用符合YY0242规定的聚丙烯专用料制成，试管塞采用符合YY0114规定的聚乙烯专用料制成，棉签采用竹子材料制成，棉头采用符合YY0330规定的医用脱脂棉材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 14 | QHYZYB-2022020715 | 一氧化氮检测器（国产） | 规格型号：sv-eNO-03（300人份/盒） 呼出气一氧化氮测定必须耗材，用于检测气道炎症指标，纳库伦呼气分析仪配套耗材 |
| 15 | QHYZYB-2022020716 | 加温呼吸管路（国产） | 规格型号：H-180 斯百瑞高流量湿化治疗仪配套耗材，用于治疗呼吸衰竭 |
|  |  | 一次性使用鼻氧管（国产） | 规格型号：/ 斯百瑞高流量湿化治疗仪配套耗材，用于治疗呼吸衰竭 |
|  |  | 一次性使用呼吸回路（国产） | 规格型号：/ 斯百瑞高流量湿化治疗仪配套耗材，用于治疗呼吸衰竭 |
| 16 | QHYZYB-2022020717 | 血管鞘组（进口） | 规格型号：桡动脉鞘 该产品用于在介入手术中，辅助导管，电极， 球囊导管等器械的插入。 |
|  |  | 血管鞘组（进口） | 规格型号：股动脉鞘 该产品用于在介入手术中，辅助导管，电极， 球囊导管等器械的插入。 |
| 17 | QHYZYB-2022020718 | 造口袋（进口） | 规格型号：01698 该产品属于二件式造口护理产品，包括造口袋和底盘。造口袋包括肠造口袋。底盘包括透明底盘、透明凸面底盘和轻微凸面底盘。造口袋原材料由聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚酯纤维、聚偏二氯乙烯、氯化聚乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物材料组成。底盘原材料由聚异丁烯、羧甲基纤维素钠、明胶、羟乙基纤维素、果胶材料组成。该产品需将尺寸匹配的底盘和造口袋组合一起才能使用。 |
|  |  | 造口袋（进口） | 规格型号：5985 该产品属于一件式造口护理用品，开口袋由底盘、复合薄膜、无纺布和封口器组成；开口袋的复合薄膜材质为聚氯乙烯、乙烯和聚偏二氯乙烯；无纺布的材质为聚酯纤维；封口器材质为聚异丁烯；过滤片材质为泡棉和活性炭；排放阀材质为聚苯乙烯-聚（乙烯-丁烯）-聚苯乙烯嵌段共聚物；抗返流片材质为聚乙烯。非灭菌产品，一次性使用。 |
|  |  | 造口护肤粉（进口） | 规格型号：1907 用于造口周围皮肤的保护；用于造口周围皮肤的保护；保护皮肤避免排泄物的刺激； |
|  |  | 造口底盘（进口） | 规格型号：2833 孔Ø60mm（预开孔15mm，最大剪孔55mm），平面底盘+TERA粘接剂。和尺寸匹配的造口袋组合，用于收集造口患者排泄物。双螺旋粘胶，对皮肤友好，透明超薄，柔软舒适 ，锁扣式卡环设计，抗腐蚀。 |
|  |  | 造口护理用品及附件（防漏膏）（进口） | 规格型号：12050 该产品包括可塑贴环、防漏条、弹力胶贴(12070）和防漏膏;需与造口袋/造口底盘等造口护理用品配使用。可塑贴环的材质为丁烯共聚物、明胶、聚丙三醇和乙烯乙酸乙烯酯共聚物;防漏条的村质为丁烯共聚物、多糖和羧甲基纤线素:力胶贴的材质为羧甲基纤维素、差类树脂和苯乙烯一异虎蒲乙降:防漏膏的材质为矿物油聚异丁烯、多糖和明胶。所有产品均以非无菌形式提供,其中可塑贴环、防漏条及弹力胶贴为一次性使用产品。防漏膏、防漏条、可塑贴环用予填平造口周围完整皮肤上的凹陷/皱褶,由此在造口和造口底盘之间提供蜜封,丛而保护皮肤免受造口排泄物的影响;弹力胶贴加固了造口底盘的边缘同皮肤的有效黏贴。 |
|  |  | 造口护理用品及附件（皮肤保护膜）（进口） | 规格型号：62041 改产品包括过滤片、防漏膏、皮肤保护膜和清香剂；需与造口袋/造口底盘等造口护理用品配合使用。适用于造口周围皮肤的护理，或辅助造口袋/造口底盘的使用，以达到满足和提高造口人民生活质量的需求。 |
|  |  | 造口腰带（进口） | 规格型号：1970 造口腰带，长1070±50mm；宽28±1mm，厚度2±0.5mm，造口袋专用腰带；用于链接造口底盘，给以造口底盘一定的压力，帮助造口回缩及凹陷患者的治疗与预防； |
| 18 | QHYZYB-2022020719 | 一次性使用流产包（国产） | 规格型号：常规（带裤腿）、常规（不带裤腿） 人流包供孕妇做人工流产时用流产包配置： 一次性使用口罩 1个 一次性使用帽子 1个 橡胶检查手套 1付 医用脱脂纱布叠片 100*150cm 2块 治疗巾50*60 2块 洞巾 60*80 2块 包布 80*80 1块 复膜无纺布 1块 棉垫（60*90cm） 1条 |
| 19 | QHYZYB-2022020720 | 一次性使用手术包（国产） | 规格型号：定制腹腔包 定制开腹包 手术包供医疗单位在手术过程中一次性使用。包内基本配置包括： 1，小包布120X120，45克蓝色普抗SMMS布一块。 2，大包布160X160，45克蓝色普抗SMMS布一块。 3，台布120X180，45克蓝色普抗SMMS布2块。 4，治疗巾50X80，45克蓝色普抗SMMS布4块。 5，剖腹单160X320，55克蓝色普抗SMMS布，刀口位置加130X130，45克蓝色普抗SMMS：一块。 6，加强型手术衣120X120，50克蓝色普抗SMMS布4件。 7，擦手巾30X30，70克全棉水刺布5块。 8，显影纱布垫20X30X6层，纱织21sX21s，密度30X30，带可探测线和手环2块。 9，显影纱布 垫30X40X2层，纱织21sX21s，密度30X30，带可探测线和手环10块。 10，大治疗巾90X180，50克亲水淋膜布3块。 11，一次性塑料碗500毫升2个。 12，透明PP平底圆杯3个。13， 13.棉签12公分3根。 |
| 20 | QHYZYB-2022020721 | 一次性使用缝合针包（国产） | 规格型号：妇产系列5支/包 一次性使用缝合针包由圆形针、角针经组合包装而成（△1/2 10X28，○1/2 13X24， ○1/2 8X20， ○1/2 6X14，△3/8 6X17），缝合针应采用YB/T5219-1993中规定的30Cr13的钢丝制成。 供临床手术中缝合人体组织用，经环氧乙烷灭菌一次性使用。 |
| 21 | QHYZYB-2022020722 | 一次性使用硅橡胶引流球（国产） | 规格型号：100ml 一次性使用硅橡胶引流球采用硅橡胶材料制成，由引流管、隔膜接头、球囊、排液塞头等组成产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 供临床负压引流和贮存引流液用. |
| 22 | QHYZYB-2022020723 | 医用洗手刷(国产) | 规格型号：/ 要求刷毛软硬适宜，洁净实用，可重复高温高压消毒，可高压灭菌，反复使用500次以上。 |
| 23 | QHYZYB-2022020724 | 一次性使用牙垫（国产）口腔开口器 | 规格型号：C-1 产品由螺母、滑块、牙垫主体、面颊固定带及粘扣、泡棉、导引片等组成，为病人行气管插管术时作气管插管的固定并保护唇齿用 |
| 24 | QHYZYB-2022020725 | 聚乙烯醇泡沫栓塞剂(国产) | 规格型号：各号 永久性血管栓塞剂,适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗.由聚乙烯醇和甲醛制备而成，不溶于水，非可降解材料 |
| 25 | QHYZYB-2022020728 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片（进口） | 规格型号：PP1509G、PP1208DL、PP1208DR 该产品有两种形式。一种为预切割的椭圆形补片配有切口和自动折合折叠片，补片上缝有一段彩线；另一种为简单矩形补片。补片和预切割形式的折叠片由单股编制聚丙烯制成，有一面配备聚乳酸单股可吸收钩。补片上缝线的材料为PET，染料为D&C6号绿色。该产品无菌状态提供，一次性使用。该产品适用于前路无张力腹股沟疝修复术。 |
| 26 | QHYZYB-2022020729 | 一次性使用产包（国产） | 规格型号：定制 本产品适用于医疗机构妇产科使用；包内基本配置包括： 包布 （80*80cm） 1条 三层挂耳外科口罩 1个 棉垫（90*150cm）1条 棉垫（60*90cm）1条 裤腿（60*90）1对 手术衣（新型）材质：无纺布 1件 一次性无菌手套（国际型6.5#） 1副 脐带卷 (纱布卷) 1个 芯绳（乳胶） 1个 纱布垫（35*40cm 4层） 1块 纱布垫（35*40cm 2层） 3块 透明弯盘 （材质：PVC，中号） 1个 垫（50*50cm 2层） 2条 洞巾（80*120cm） 1条 |
| 27 | QHYZYB-2022020730 | 管腔抓捕系统（国产） | 规格型号：LT-SG-05$LT-SG-10$LT-SG-15$LT-SG-20$LT-SG-25$LT-SG-30$LT-SG-35 、 LT-SP-10$LT-SP-25、LT-SM-02$LT-SM-04$LT-SM-07 用于捕捉和取出血管介入器械失效后脱落产生的异物，如断裂的导管和导丝等。该产品由抓捕器、抓捕导管、抓捕器导引鞘及导丝扭矩组成。其抓捕器部分由镍钛丝杆和镍钛抓捕环组成，镍钛抓捕环的表面缠绕着带氮化钛涂层的钨丝，能够有效增强其显影性。镍钛合金材质的推送杆可以最大程度减少抓捕环变形的风险。抓捕环和推送杆之间呈90度角设计，使之更易于术中操控及对异物进行准确抓捕。 |
| 28 | QHYZYB-2022020731 | 双腔取血栓导管（进口） | 规格型号：12TLW803F、12TLW804F、12TLW805F35 产品为双腔球囊导管,主要由导管体、球囊、座、充盈阀、支撑丝等结构组成,并带有附件一次性注射器。 取血栓导管用于清除动脉血管中新产生的软血栓。导管的尖端带有可收缩气囊，用于去除柔软血栓,造成急性血管阻塞的血栓，能快速而简便地取出绝大多数患者的动脉血栓。 |
| 29 | QHYZYB-2022020732 | 经尿道电切内窥镜（针状电极）（国产） | 规格型号：QD-2型 Φ4mm×287mm（最大外径2mm，绝缘外径φ1.7mm、 总长度285±3mm、环丝直径0.38mm、适用于各种普通高频发生器） |
|  |  | 双极电切内窥镜（国产） | 规格型号：电切环小Q6211XS2 Φ4mm×283mm（杆部尺寸1.5×2.75mm、工作长度283±2mm、高频连接线长度≥950mm、采用进口陶瓷管、适用于美创、邦士、佳乐、高通、司迈双极电刀），主要用于腔镜下软组织及肿瘤的切割。 |
| 30 | QHYZYB-2022020733 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料(进口) | 规格型号：10X10cm 采用聚氨酯和硅树脂材料制成,带有边,其结构由软聚硅酮创面接触层,具有三层结构的吸收垫(聚氨酯泡沫,无纺布层和高吸收性聚丙烯纤维层)及防水透气外层保护膜组成。用于无渗液或少渗液的创口，例如腿部和足的溃疡、褥疮、中度皮肤烧伤、皮肤放射性灼伤以及大疱性表皮松懈症。也可用来保护易受损伤的脆弱皮肤。 |
| 31 | QHYZYB-2022020734 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示胶带（进口） | 规格型号：14202 55m/卷 过氧化氢低温等离子灭菌用化学指示胶带。指示物主要成分为无毒有机胺。 |
|  |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（进口） | 规格型号：12407 75mm×70m、12410 100mm×70m、12415 150mm×70m、12420 200mm×70m、12425 250mm×70m、12435 350mm×70m、12442 450mm×70m、12450 500mm×70m 1.该产品在过氧化氢低温等离子体灭菌系统内使用，用于包装STERRAD灭菌系统中做种灭菌的医疗器械2,该产品与强生牌100S过氧化氢低温等离子灭菌器配合使用，并具有设备厂家出具的兼容性证明。 该产品的材质必须是Tyvek。灭菌包装袋卷由两层薄膜构成，透明薄膜为聚乙烯/聚酯层材料，不透明膜是Tyvek，一种粘纺聚烯烃材料。 |
|  |  | 化学指示卡（进口） | 规格型号：14100 25片/包 1.化学指示卡与待灭菌医疗器械共同放入灭菌系统中灭菌，为灭菌过程提供更多保证。2.指示过程前初始颜色为红色，暴露于过氧化氢后由红色变为黄色。 3.与科室现有设备（强生牌过氧化氢低温等离子灭菌器100S型）配合使用并具有兼容性认证说明。主成分：三乙醇胺 |
| 备注说明： - 以上项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标，但报名企业及所投产品必须是青海省药品和医用耗材集中采购平台内挂网企业及产品,报名结束后投标时需提供平台内已审核通过、具备配送平台内医用耗材资格的网站截图。不属于医疗器械耗材，可以不提供挂网流水号。 - 同一序号下项目为打包项目，不拆包。 3、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |