附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022070703 | S搅拌棒（进口） | 规格：mu9599 用途：样本搅拌棒，混匀反应杯里的样本和R1试剂，贝克曼生化仪用配件 |
|  |  | L搅拌棒（进口） | 规格：mu8267 用途：试剂搅拌棒，混匀试剂和样本，贝克曼生化仪用配件 |
|  |  | 蠕动泵管（进口） | 规格：mu9623 用途：用于抽排反应杯中的废液，贝克曼生化仪用配件 |
|  |  | 比色杯（进口） | 规格：ZM0634 用途：反应盘试剂样本反应进行检测的石英玻璃杯，贝克曼生化仪用配件 |
|  |  | 血凝样品杯 （进口） | 规格：3000个/盒 用途：可配希森美康CS系列血凝仪，是血凝仪测试过程中的反应、比色及储存容器，主要材质为聚苯乙烯（PS塑料） |
| 2 | QHYZYB-2022070704 | α1-酸性糖蛋白（国产） | 规格：试剂1：1*45ml；试剂2：1*15ml 用途：生化检查检测试剂 |
| 3 | QHYZYB-2022070705 | 免疫学控制品(液体),水平2（进口） | 规格：6 x 3 mL 用途：液体免疫学控制品 ALB，TP，C4,C3，CRP，IgA,IgG,IgM,IgE,RF,CER,转铁蛋白，前白蛋白，触珠蛋白，视黄醇结合蛋白，α-1酸性糖蛋白，α-1抗胰蛋白，β-2巨球蛋白，β-2微球蛋白，κ轻链，λ轻链，抗脱氧核酸酶抗体，C1抑制剂，免疫球蛋白G亚型1-4，ASO，补体经典途径总活血活力，脂蛋白a, 抗凝血酶Ⅲ，胱蛋白抑制剂，备解素因子B，载脂蛋白A，载脂蛋白B，铁蛋白，血液结合素，可溶性转帖蛋白受体 |
|  |  | 免疫学控制品(液体),水平3（进口） | 规格：6 x 3 mL 用途：液体免疫学控制品 ALB，TP，C4,C3，CRP，IgA,IgG,IgM,IgE,RF,CER,转铁蛋白，前白蛋白，触珠蛋白，视黄醇结合蛋白，α-1酸性糖蛋白，α-1抗胰蛋白，β-2巨球蛋白，β-2微球蛋白，κ轻链，λ轻链，抗脱氧核酸酶抗体，C1抑制剂，免疫球蛋白G亚型1-4，ASO，补体经典途径总活血活力，脂蛋白a, 抗凝血酶Ⅲ，胱蛋白抑制剂，备解素因子B，载脂蛋白A，载脂蛋白B，铁蛋白，血液结合素，可溶性转帖蛋白受体 |
|  |  | 特殊免疫测定控制品(液体), 水平2（进口） | 规格：6 x 5 mL 用途：TgAb，TOPAb， C肽，EPO，胰岛素样生长因子，完整甲状旁腺激素，25-羟基维生素，骨钙素,美国伯乐液体特殊免疫测定控制品 |
|  |  | 特殊免疫测定控制品(液体), 水平3（进口） | 规格：6 x 5 mL 用途：TgAb，TOPAb， C肽，EPO，胰岛素样生长因子，完整甲状旁腺激素，25-羟基维生素，骨钙素,美国伯乐液体特殊免疫测定控制品 |
| 4 | QHYZYB-2022070706 | 心肌标记物质控物（进口） | 规格：水平1 6X3ml 用途：雅培i4002SR仪器专用，用于心肌损伤项目质量控制 |
|  |  | 心肌标记物质控物（进口） | 规格：水平2 6X3ml 用途：雅培i4002SR仪器专用，用于心肌损伤项目质量控制 |
|  |  | 心肌标记物质控物（进口） | 规格：水平3 6X3ml 用途：雅培i4002SR仪器专用，用于心肌损伤项目质量控制 |
|  |  | 癌胚抗原校准品（进口） | 规格：2x4ml 用途：雅培i4000SR仪器专用，用于癌胚抗原检测试剂盒的校准。 |
|  |  | 反应杯（进口） | 规格：4000只/盒 用途：雅培i4000SR仪器专用反应杯 |
|  |  | 高敏肌钙蛋白-I校准品（进口） | 规格：6X4ml 用途：雅培i4002SR仪器专用,用于高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒的校准 |
|  |  | 橡胶塞（进口） | 规格：/ 用途：雅培试剂使用封闭塞 |
|  |  | 探针冲洗液（进口） | 规格：4*25ml 用途：探针清洗液，用于仪器的保养，保证结果的准确性，雅培i4000SR仪器专用 |
|  |  | 浓缩清洗缓冲液（进口） | 规格：4*975ml 用途：洗脱杂质，参与化学发光反应。雅培i4000SR仪器专用 |
|  |  | 激发液（进口） | 规格：4*975ml 用途：氢氧化钠溶液，浓度1.5N吖啶酯暴露在过氧化氢与强碱性环境中，发生氧化反应，新产生的N-甲基吖啶酮，返回基态时伴随光能的释放。雅培i4000SR仪器专用 |
|  |  | 预激发液（进口） | 规格：4*975ml 用途：过氧化氢溶液，浓度1.32%（w/v）提供酸性环境，阻止能量过早释放（发光反应）有助于维持微粒悬浮将吖啶酯从结合物上解离下来，为下一步发光反应做准备。雅培i4000SR仪器专用 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| 1 | QHYZYB-2022062001 | 塑料血沉管（国产） | 规格型号: 200支/包 用途：红细胞沉降率测定所必须的耗材产品，LBY-XC40全自动红细胞沉降率检测项目专用。 |
|  |  | 5ml无菌塑料吸管（国产） | 规格型号: 200支/袋 用途：用于羊水细胞无菌培养收集和转液必须材料，属于辅助试剂. |
|  |  | TYPE300镜油（进口） | 规格型号：4*20ml/瓶 用途：为全自动染色体扫描仪专用镜油。 |
|  |  | 姬姆萨染液（国产） | 规格型号：200ml/瓶 用途：染色体核型分析G显带专用染液。 |
| 4 | QHYZYB-2022062002 | 甲型肝炎病毒质控品（国产） | 规格型号:50支/盒 用途：用于鉴定该仪器测量结果是否准确，保证检验结果的准确性。 |
| 5 | QHYZYB-2022062003 | 戊型肝炎病毒质控品（国产） | 规格型号:50支/盒 用途：用于鉴定该仪器测量结果是否准确，保证检验结果的准确性。 |
| 7 | QHYZYB-2022062004 | 血清反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 规格型号:100测试/盒 用途：本试剂用于定量测定人血清内血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）的含量。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |