附件：

| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 项目参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2022101001 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）Thromborel S | 10ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent | 10ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom Protein C | （1）蛋白C激活剂：3x10ml；底物试剂：3x3ml；缓冲液：1x30ml（2）蛋白C激活剂：4x5ml；底物试剂：2x3ml；缓冲液：1x30ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法）Protein S Ac | 蛋白S Ac乏因子血浆：6x1ml；蛋白S Ac 启动试剂。(具体内容详见说明书) | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 1 Screening Reagent | 2.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 2 Confirmation Reagent | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | von Willebrand 因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法）vWF Ag | （1）乳胶试剂：4x2ml（2）乳胶稀释试剂：4x4ml（3）缓冲液：4x5ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 正常范围定值质控血浆Control Plasma N | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 病理范围定值质控血浆Control Plasma P | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 氯化钙溶液Calcium Chloride Solution | 15ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）Dabe Thrombin Reagent | 5ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）Test Thrombin Reagent | 5ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅱ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅱ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅴ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅴ Deficient Plasma | 1.0ml*8 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅶ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅶ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅷ Deficient Plasma | 1.0ml*8 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅸ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅸ Deficient Plasma | 1.0ml*8 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅹ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅹ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅺ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 因子Ⅻ活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor Ⅻ Deficient Plasma | 1.0ml*3 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） Berichrom Antithrombin Ⅲ (A) | 规格1：凝血酶试剂：6x15ml，显色剂：6x3ml，缓冲溶剂：1x100ml;规格2：凝血酶试剂：6x5ml，显色剂：3x3ml，缓冲溶剂：1x30ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒（免疫比浊法）Latex Test BL-2 P-FDP | 5ml*2*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | FDP样本稀释液 Diluent | 40ml*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）INNOVANCE D-Dimer | （a）试剂（INNOVANCE D-Dimer）：3x4.0ml：缓冲液INNOVANCE D-Dimer：3x5.0ml：补充试剂（INNOVANCE D-Dimer）：3x2.6ml；样本稀释液（INNOVANCE D-Dimer）：3x5.0ml： 品（INNOVANCE D-Dimer）：2x1.0ml；空瓶：12只（试剂.缓冲液.补充试剂.样本稀释液各三个）（b）试剂（INNOVANCE D-Dimer）：6x4.0ml：缓冲液INNOVANCE D-Dimer：6x5.0ml：补充试剂（INNOVANCE D-Dimer）：6x2.6ml；样本稀释液（INNOVANCE D-Dimer）：6x5.0ml：校准品（INNOVANCE D-Dimer）：2x1.0ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 质控品 Dade Ci-trol 1 | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血质控品 Dade Ci-trol 2 | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血质控品 Dade Ci-trol 3 | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物质控品 FDP Control | 0.5ml*3*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | D-二聚体质控试剂盒 | 1.0ml*5*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 校准品 （人类）Standard Human Plasma | 1.0ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 P-FDP Standard | 1.0ml*5 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 肝素浓度测定试剂盒 | 100Tests | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 缓冲液 Dade Owren's Veronal Buffer | 15ml*10 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 清洗液Ⅰ(Clean Ⅰ) | 50ml | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 清洗液Ⅱ(Clean Ⅱ) | 5L | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 | 备注 |
| 2 |  | QHYZYB-2022101002 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 血栓调节蛋白检测试剂盒（化学发光法） | 50测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒（化学发光法） | 50测试/盒 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 通用底物 HISCL Substrate Reagent Set | R4：40mL×1瓶 R5：70mL×1瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 清洗液 | 10L/箱 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 管路清洗液 | 10L/箱 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 浓缩管路清洗液 | 10L/箱 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 探针清洗液 | 250mL×2瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | HISCL 5000反应杯 | 5000个 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | HISCL 2000i 反应杯 | 5000个 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物校准品 | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体校准品 | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 血栓调节蛋白校准品 | 5mLx1瓶，1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体校准品 | 5mLx1瓶，1mLx1瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物质控品TAT Control | 1mLx6瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体质控品PIC Control | 0.5mLx6瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 血栓调节蛋白质控品TM Control | 1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体质控品tPAI·C Control | 1mLx4瓶 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
|  |  |  | 样本稀释液 HISCL Diluent | 40ml*2 | CS-5100全自动血凝分析仪配套使用 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 | 备注 |
| 3 |  | QHYZYB-2022101003 | K+电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Na+电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Cl 电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Ca+电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | PH电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Ref电极 | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Li+电极（选配） | 只 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Ref内充液（只用于Ref电极） | （20ml*1支）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 多参数电解质分析仪用内充液（离子选择性电极法） | 5支/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Li+电极内充液（选配） | （0.85*15支）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 多参数电解质分析仪用测定试剂（离子选择性电极法、量压法） | （A标650ml+ B标200ml+40mlTC02定标液）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 电解质去蛋白（酶粉+稀释液） | （5支酶粉+5支稀释液）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 电极调理液 | 5支/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 电解质质控液 | 10支/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | TC02反应液 | 100ml/瓶 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | TC02质控液（量压法） | （5支高值+5支低值）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | Li电极选择性系数校正液（选配） | （20ml*1支）/盒 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
|  |  |  | 专用泵管 | 条 | KL-8多参数电解质分析仪专用试剂耗材 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | QHYZYB-2022101004 | S搅拌棒（进口） | 规格：mu9599 用途：样本搅拌棒，混匀反应杯里的样本和R1试剂，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | L搅拌棒（进口） | 规格：mu8267 用途：试剂搅拌棒，混匀试剂和样本，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | 蠕动泵管（进口） | 规格：mu9623 用途：用于抽排反应杯中的废液，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | 比色杯（进口） | 规格：ZM0634 用途：反应盘试剂样本反应进行检测的石英玻璃杯，贝克曼生化仪用配件 |  |
|  |  |  | 血凝样品杯 （进口） | 规格：3000个/盒 用途：可配希森美康CS系列血凝仪，是血凝仪测试过程中的反应、比色及储存容器，主0 要材质为聚苯乙烯（PS塑料） |  |
| 5 |  | QHYZYB-2022101005 | 无菌细胞培养瓶25cm2（进口） | 规格：25cm2； 用途：使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成，经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌，无热源认证，培养瓶分为透气盖和密封盖。 |  |
|  |  |  | 进口无菌刮刀（进口） | 规格：25cm； 用途：用于手动收获细胞，刀片设计与生长表面平稳接触使对细胞的伤害降到最低，单独包装，经过伽马射线灭菌。刀刃长度1.8cm,手柄长度25cm。 |  |
|  |  |  | 无菌试管（进口） | 规格：15ml； 用途：离心管带有黑色打印刻度与大面积的白色标记区域，管子提供不同盖子选择，密封盖或者平底盖，两种都能密闭，保证密封，管子带有管价与散装经过灭菌与无热源认证，最大RCF为8400,50只/架。 |  |
|  |  |  | 无菌细胞培养瓶75cm2（进口） | 规格：75cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |  |
|  |  |  | 无菌细胞培养瓶175cm2（进口） | 规格：175cm2； 用途：1.使用光学透明的纯净聚苯乙烯制造而成， 2.经过细胞吸附优化处理，经过伽马射线灭菌及无热源认证。 |  |
| 6 |  | QHYZYB-2022101006 | 万古霉素药敏条 （E试验法）【国产】 | 规格型号：10测试/桶 参数：主要用于多重耐药菌复核试验。 |  |
|  |  |  | 青霉素药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
|  |  |  | 头孢曲松药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
|  |  |  | 亚胺培南药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
|  |  |  | 头孢他啶药敏条 （E试验法）【国产】 |  |  |
| 7 |  | QHYZYB-2022100901 | 胚胎转移导管【进口】 | 规格型号:/； 本产品用于在体外受精过程中将受精卵或胚胎从体外经子宫颈移植到子宫腔；由导引导管、移植管和定位移动环组成。 |  |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |