附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2023100801 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） (国产) | 规格：24测试/盒； 用途：用于体外定性检测人福尔马林固定、石蜡包埋组织样本中的结核分枝杆菌复合群核酸。其中检测菌种类型:包括结核分枝杆菌、牛结核分枝杆菌、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌，可通过呼吸道、消化道和破损的皮肤粘膜进入机体，侵犯多种组织器官，引起相应器官的结核病。分子病理学可以有效解决结核病与NTM病的鉴别诊断等传 统病理学所无法完成的难题。可以有效确诊肺外结核患者、区分NTM 患者和结核病患者，在痰菌阴性肺结核和肺外结核等疑难患者的诊断中发挥了重要作用。 |
| 2 | QHYZYB-2023100802 | 血清人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）蛋白测定试剂盒)(进口) | 规格：50测试/盒 用途：是乳腺癌管理重要标志物，已经被专家共识推荐；用于乳腺癌和胃癌预后预测，治疗监控，追踪复发等。 适用于西门子Atellica化学发光分析仪。 |
|  |  | 血清人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）蛋白校准品(进口) | 规格：2×2×2ml 用途：校准 |
|  |  | 血清人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）蛋白质控品(进口) | 规格：2×2×2ml 用途：质量控制 |
|  |  | 雄烯二酮测定试剂盒 （进口） | 规格：50测试/盒 用途：测定雄烯二酮用于多囊卵巢综合症、女性男性化、男女不孕不育等疾病的诊断与鉴别诊断；雄烯二酮比临床常用的总睾酮测定更灵敏， 更准确，是预测PCOS 高雄激素的敏感指标。适用于西门子Atellica化学发光分析仪。 |
|  |  | BNP质控品（进口） | 规格：3个水平各3瓶（2ml/瓶） 用途：用于定量测定人血清中BNP检测系统的质量控制。 |
| 3 | QHYZYB-2023100803 | 高敏肌钙蛋白I质控品（进口） | 规格：3瓶（8ml/瓶）/盒 用途：用于定量测定人血清中高敏肌钙蛋白I检测系统的质量控制。 |
|  |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（国产） | 规格：160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:2×20mL) 用途：近端肾小管细胞受到损害时，血、尿NGAL 浓度通常会迅速升高，2 h 最为明显，血清肌酐( sCr) 、尿酶等传统指标往往要在24-72 h 才后明显升高，因而NGAL 可用于AKI 的早期诊断。适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒(国产) | 规格：120mL(试剂1:1×60mL+试剂2:1×60mL) 用途：在心肌细胞受损时3h内H-FABP在血液中的水平显著升高，急性心梗AMI、早期诊断、判断梗死面积、监测梗死再发、评估心肌梗死后的再灌注 急性肺栓塞的危险分级：慢性血栓栓塞性肺动脉高压预后预测、脑损伤的早期诊断。适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 缺血修饰白蛋白检测试剂盒（国产） | 规格：180mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×60mL) 用途：是良好的缺血标志物而非坏死标志物； 急性心肌缺血的早期诊断指标，辅助ACS的排除诊断和危险分层，判断心肌缺血的严重程度和预后；适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（国产） | 规格：50mL(试剂1:1×40mL+试剂2a:1×9.5mL+试剂2b:1×0.5mL) 用途：Lp-PLA2对中等风险的无症状成人进行Lp_PLA2检测以进一步评估心血管事件风险；适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 全自动尿仪清洗液（国产） | 规格：URIT D21N 500ml/瓶 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备清洗使用 |
|  |  | 全自动尿仪清洗液（国产） | 规格：URIT D22 1L/瓶 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备清洗使用 |
|  |  | 尿液分析试纸条（国产） | 规格：URIT-11F 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备检测尿液使用 |
|  |  | 尿液干化学分析质控物（国产） | 规格：8ml×3支/盒 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备监测结果稳定使用使用 |
|  |  | 血小板聚集功能检测5个诱导剂(进口） | 规格：AA:0.625*3ml ADP:0.625*3ml 胶原：0.625*3ml 肾上腺素：0.625*3ml 瑞斯托霉素：0.625*3ml 用途：血小板功能检测在血小板基础研究、出血性疾病临床诊断和治疗、抗血小板药物研发及血栓性疾病研究等方面都发挥了巨大作用。 |
|  |  | 抗Xa测定试剂盒（国产） | 规格：R1：1*20ML R2：1*6ML R3：1*6ml 用途：抗Xa活性测定，可针对临床上广泛用于预防和治疗血栓性疾病的抗凝药物普通肝素和低分子肝素的药效进行监测，充分发挥药物抗凝效果，同时避免出血问题。 |
|  |  | 肝素校准品（国产） | 规格：5水平*1ml 用途：用于定量测定人血浆中普通肝素和低分子量肝素项目的校准。 |
|  |  | 普通肝素质控品（国产） | 规格：2水平*1 用途：用于定量测定人血浆中普通肝素活性检测系统的质量控制。 |
|  |  | 低分子肝素质控品（国产） | 规格：2水平*1 用途：用于定量测定人血浆中低分子肝素活性检测系统的质量控制。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |