附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2023101201 | POP-4 384胶（进口） | 规格：384样本/盒 用途:1.用于3500DX遗传分析仪，POP-4™分离胶优化用于HID/法医应用。 2.简单易用：预先配制并独立包装，不仅节省时间，也确保结果可靠稳定。 3.无线射频识别（RFID）标记：易于追踪产品/批次编号、样本残留量和有效期（见软件仪表板）等重要信息。 4.稳定的配方：用于测序和片段分析应用。 5.可补充性：允许毛细管多次利用。 |
|  |  | 高纯甲酰胺（进口） | 规格：25ml/瓶 用途:用于3500DX遗传分析仪。 |
|  |  | 3500 8道毛细管 （进口） | 规格：36cm/套 用途：用于3500DX遗传分析仪。 |
|  |  | 3500阳极缓冲液 （进口） | 规格：4 Pack/盒 用途：阳极缓冲液槽 (ABC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500DX系列基因分析仪上的所有电泳应用。即用型，使用射频识别标签。ABC 顶部热封了一层塑料膜，在直接安装到仪器上之前应将其撕去。每个包装均包含 4 个单独的容器。 |
|  |  | 3500阴极缓冲液 （进口） | 规格：4 Pack/盒 用途：阴极缓冲液容器 (CBC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500DX系列基因分析仪上的所有电泳应用。容器有 2 个独立的隔层，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次进样间的毛细管洗涤和聚合物废弃物排除。 |
|  |  | 96孔板皮垫（进口） | 规格：20块/盒 用途：用于3500DX遗传分析仪。 |
| 2QHYZYB-2023101202 | chelex-100（进口） | 规格：50g/瓶 用途:Chelex-100 是一种由苯乙烯、二乙烯苯共聚体组成的化学螯合树脂，含有成对的亚氨基二乙酸盐离子，可螯合多价离子，特别是对高价金属离子有很高的亲和力和螯合作用。在低离子强度、碱性及煮沸的条件下，可以使细胞膜破裂，并使蛋白质变性，通过离心除去Chelex颗粒，使其结合的物质与DNA 分离。 |  |
| 3 | QHYZYB-2023101203 | 蛋白酶K（进口） | 规格：100mg/瓶 用途：蛋白酶k是从白色念珠菌分离的一种蛋白溶解酶，具有很高的活性，用于质粒或基因组DNA的分离。 |
| 4 | QHYZYB-2023090804 | 96孔板半裙边（进口） | 规格：10块/盒 用途：均一壁厚,均匀和超薄的管壁保证精确的热传导和实验结果。微孔板可以用光学密封膜进行密封。数字&字母标识用于实验区分，对比记录，适配多数荧光定量PCR仪使用 |
|  |  | 0.2ml平盖薄壁管 （进口） | 规格：1000支/盒 用途：不含RNase/DNase,无热原,采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成, 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96孔模块，有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递，均匀的插入式盖可确保紧密配合，防止蒸发。 |
|  |  | 1.5ml离心管（进口） | 规格：500支/盒 用途：微量离心管采用优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心。 ·采用优质聚丙烯（PP）材质 ·RCF：14000xg ·管体刻度线清晰 ·可承受121℃/15psi高温高压灭菌 ·每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 ·无DNA,无RNA酶，无热源 |
|  |  | 0.5ml离心管（进口） | 规格：1000支/盒 用途：微量离心管采用优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心。 ·采用优质聚丙烯（PP）材质 ·RCF：14000xg ·管体刻度线清晰 ·可承受121℃/15psi高温高压灭菌 ·每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 ·无DNA,无RNA酶，无热源 |
|  |  | 96孔板封膜（国产） | 规格：100张/盒 尺寸:142mmx80mm 用途：用于普通PCR扩增实验，可有效避免样品间交叉污染,用于样品的短期储存和运输，保证密封性，减少样品的蒸发,配合48孔、96孔、384孔PCR板和酶标板等微孔板使用,高粘性，密封性强，减少蒸发、交叉污染，防止泄露,封膜后可轻易撕下，无残留，且不对后续实验产生影响，无DNA酶，无RNA酶,非无菌。 |
|  |  | 0.2ml八排管（进口） | 规格：125排/盒 用途：DNA扩增必需耗材。 |
|  |  | 0.2ml八排管平盖 （进口） | 规格：125排/盒 用途：八排管配套盖子，DNA扩增必需耗材。 |
| 5 | QHYZYB-2023101205 | 10ul带滤芯无菌盒装短吸头（进口） | 规格：96支/盒 用途：适用于多种移液器。 |
|  |  | 200ul带滤芯无菌盒装吸头 （进口） | 规格：96支/盒 用途：适用于多种移液器。 |
|  |  | 1000ul带滤芯无菌盒装短吸头 （进口） | 规格：96支/盒 用途：适用于多种移液器。 |
| 6 | QHYZYB-2023101206 | 常染色体检测试剂盒 （国产） | 规格：200人份 用途：1、采用六色荧光标记。所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp。 2、试剂盒可以进行25个DNA基因座（23个STR基因座，1个性别基因座、1个Yindel位点）的同步扩增，包含的基因座有D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、D1S1656、PentaE、TPOX、TH01、D2S1338、CSF1PO、PentaD、D19S433、vWA、D21S11、D18S51、D6S1043、Amelogenin、D8S1179、D5S818、D12S391、FGA、D22S1045、Yindel、D2S441、D10S1248。 3、对以滤纸、FTA卡和博坤卡为载体的血斑或唾液斑进行直接扩增而无需模板提取和纯化。 4、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。 5、荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490和500bp的片段。 6、试剂盒具有中国公共安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 7、包含扩增、检测所需的全部试剂，分为扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本controlDNA9948）和扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。 8、试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。 9、试剂盒具有公安部刑事技术质量监督检验中心检测报告。 10、为提高日常降解检材的检测需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供同品牌的降解试剂盒，包括13个codis基因座全部扩增片段均小于350bp，且试剂型号已进入公安部DNA试剂耗材质检合格的产品名录以及全国公安机关DNA数据库中，需提供证明材料。 |
| 7 | QHYZYB-2023101207 | 补充位点检测试剂盒 （国产） | 规格：100反应/盒 用途：1、所提供的补充位点试剂盒包含21个常染色体STR基因座、1个X-STR、Y-STR以及1个性别基因座，其中21个常染色体STR基因座需包含D16S539、D6S477、D15S659、D10S1248、D1S1656、DYS643、D4S2366、D2S441、D3S1744、D22-GATA198B05、D3S3045、D11S2368、D17S1290、Amelogenin、D10S2325、D14S608、D8S1132、D7S3048、DXS6809、D7S1517、D18S535、D10S1435、D13S325、D19S253。 2、试剂盒采用免提取直接扩增技术，针对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩，扩增时间90分钟以内。 3、单个试剂盒规格为100人份（25ul体系）。 4、试剂盒中包含扩增及扩增后所需全部试剂：扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、control DNA 9948A；扩增后：内标、Allelic Ladder。 5、试剂盒采用 5色以上（含5色）荧光，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，使用的分子量内标用于标定大小在75-500个核苷酸范围的片段，包含片段为：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490、500。 6、试剂厂商及试剂必须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》内，提供《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》截图证明，并加盖投标人公章。 |
| 8 | QHYZYB-2023101208 | 人血确诊试验试剂条（FOB)（国产） | 规格：100条/盒 用途：该试剂条用于快速定性检测人类血液，在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng/ml浓度的人类血红素。在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性；对人血液（痕）呈阳性。灵敏度为100—40000倍。 |
|  |  | 常染色体检测试剂盒 （国产） | 规格：200人份 用途：1.满足中国DNA数据库的要求和亲缘关系鉴定，并获得中国安防认证证书。 2.试剂盒包含了23个常染色体STR位点，两个性别位点Amelogenin和Y-Indel。其中23个常染色体位点中包含目前国家DNA数据库支持的20个位点。 3.产品设计满足中国人群要求，测试了汉族和部分少数民族包括维族、藏族等的基因型，有效地扩展了产品的等位基因分型。 4.试剂盒采用了六色荧光技术，大大提高了结果的可靠性和分型的准确率。 5.扩增流程更加简单快速，45分钟即可完成从免提取样本到扩增产物的全过程。 6.针对中国国内的血卡和唾液样本材质进行了验证，产品配方更加优化。 |
| 9 | QHYZYB-2023101209 | DNA采血卡（国产） | 规格：1人份 用途：亲子鉴定DNA专用采血卡，配专用检材袋 |
| 10 | QHYZYB-2023090810 | 全自动免疫检验系统用底物液(国产) | 规格：底物液1:230ml*1 ；底物液2:230ml*1 用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于新产业生物医学工程股份有限公司的化学发光免疫分析检测系统。 适配机型：新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS。 |
|  |  | 反应杯(国产) | 规格：64条/盒 用途：在临床上与MAGLUMI系列全自动化学发光测定仪配套使用，是配套试剂在全自动化学发光测定仪测试过程中的反应及存储容器。 适配机型：新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS。 |
|  |  | 清洗液(国产) | 规格：714mlx1 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 适配机型：新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS。 |
| 11 | QHYZYB-2023101211 | Sangtec-100蛋白质（S-100）测定试剂盒（化学发光法） | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清Sangtec-100蛋白质的含量，临床上主要作为脑损伤的生化标志物，用于脑组织损伤、脑缺血及脑中风的辅助诊断。 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 12 | QHYZYB-2023101212 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内降钙素原（PCT)的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 血清降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中血清降钙素（CT）的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带；质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 13 | QHYZYB-2023101213 | 25-羟基维生素D（25-OH Vitamin D）测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中25-羟基维生素D的D2和D3成分的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带；质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 骨钙素(BGP)测定试剂盒(化学发光法) (国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内骨钙素（BGP）的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 14 | QHYZYB-2023101214 | 促甲状腺激素受体抗体（TRAb)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清样本中促甲状腺激素受体抗体（TRAb）的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 血清甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内甲状旁腺素(PTH)的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 ；质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内游离前列腺特异性抗原(F-PSA)的含量。 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 甲状腺球蛋白(TG)测定试剂盒(化学发光法)（国产） | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内甲状腺球蛋白（TG）的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 15 | QHYZYB-2023101215 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 鳞状细胞癌相关抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内鳞状细胞癌相关抗原SCCA的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 细胞角蛋白十九片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内细胞角蛋白十九片段（CYFRA21-1）的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内糖类抗原50(CA50)的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 糖类抗原242（CA242）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内糖类抗原242（CA242）的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量人血清内糖类抗原72-4(CA72-4)的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 16 | QHYZYB-2023101216 | 三型前胶原N端肽(PⅢP N-P）测定试剂盒(化学发光法) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于定量测定人血清内三型前胶原N端肽(PⅢP N-P)的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 17 | QHYZYB-2023101217 | Ⅳ型胶原(C IV)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清Ⅳ 型胶原（C Ⅳ）的含量。 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 层粘连蛋白(LN)测定试剂盒（化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内层粘连蛋白(LN)的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 血清透明质酸(HA)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内血清透明质酸（HA）的含量。 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 18 | QHYZYB-2023101218 | 谷氨酸脱羧酶抗体(GAD65)测定试剂盒(化学发光法) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 19 | QHYZYB-2023101219 | 抗人胰岛素抗体(IAA)测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内抗人胰岛素抗体（IAA）的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 胰岛素样生长因子I（IGF-I）测定试剂盒(化学发光法)（国产） | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中胰岛素样生长因子Ⅰ（IGF-Ⅰ）的含量 方法学：化学发光法； 样本类型：血清 ； 校准品：自带 质控品：自带 用于新产业化学发光免疫分析检测系统 |
|  |  | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内前列腺特异性抗原(PSA)的含量 方法学：化学发光免疫分析法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 前列腺酸性磷酸酶（PAP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中前列腺酸性磷酸酶（PAP）的含量。 方法学：化学发光免疫分析法； 校准品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 20 | QHYZYB-2023101220 | 胰岛素样生长因子I（IGF-I）测定试剂盒(化学发光法)（国产） | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内前列腺特异性抗原(PSA)的含量 方法学：化学发光免疫分析法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中前列腺酸性磷酸酶（PAP）的含量。 方法学：化学发光免疫分析法； 校准品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | C反应蛋白（CRP）质控品（国产） | 规格：0.5ml； 用途：适用于深圳市国赛生物技术有限公司特定蛋白分析仪对C反应蛋白（CRP）项目进行检测时的室内质量控制。其中C反应蛋白（CRP）质控品M适用于全程全血C反应蛋白（hsCRP+bCRP），C反应蛋白（CRP）和双量程C反应蛋白（DR-CRP）项目进行检测时的室内质量控制，C反应蛋白（CRP）质控品L适用于超敏C反应蛋白（UsCRP）项目进行检测时的室内质量控制。 |
|  |  | 缓冲液B液 Buffer B（国产） | 规格：300ml； 用途：仅用于提供/维持反应环境 |
| 21 | QHYZYB-2023090821 | B型心钠素测定试剂盒（直接化学发光法）BNP （进口） | 规格：100测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血浆中的B型心钠素。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | B型心钠素校准液 BNP Calibrator（进口） | 规格：低值校准液：2x2.0 ml（复溶后）； 高值校准液：2x2.0 ml/瓶 （复溶后） 用途：该产品用于B型心钠素测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
| 22 | QHYZYB-2023101222 | B型心钠素测定试剂盒（直接化学发光法）BNP （进口） | 规格：96T/盒； 用途：本产品用于体外定性检测血小板抗体及血小板输注前交叉配型 |
| 23 | QHYZYB-2023101223 | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）CA19-9（进口） | 规格：250测试/盒； 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 试剂盒自带校准品。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原19-9测定试剂盒（直接化学发光法）CA19-9（进口） | 规格：50测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原19-9。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 试剂盒自带校准品。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）CA125II（进口） | 规格：500测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA125。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原125测定试剂盒（直接化学发光法）CA125II（进口） | 规格：100测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA125。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原125校准品 CA125II Calibrator （进口） | 规格：低值校准品：2x2 ml/瓶（复溶后）； 高值校准品：2x2 ml/瓶 （复溶后）方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA125。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法）CA15-3 （进口） | 规格：500测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA15-3。西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原15-3测定试剂盒（直接化学发光法）CA15-3 （进口） | 规格：100测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的糖抗原CA15-3。西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 糖抗原15-3校准品 CA15-3 Calibrator （进口） | 规格：低值校准品：2x2 ml/瓶（复溶后）； 高值校准品：2x2 ml/瓶 （复溶后） 用途：该产品用于体外对糖抗原15-3测定试剂盒的校准。西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
| 24 | QHYZYB-2023101224 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法）（进口） | 规格：100测试/盒；500测试/盒 本试剂盒用于体外定量检测人血清盒血浆中的IgG类甲状腺球蛋白抗体（anti-Tg） |
|  |  | 甲状腺球蛋白抗体校准品（进口） | 规格：低值：2X1ml/瓶；高值：2X1ml/瓶 本校准品用于体外定量测定人血清和血浆中的IgG类甲状腺球蛋白自身抗体（Anti-Tg）时，对系统进行校准，与试剂配套 |
|  |  | 甲状腺球蛋白抗体质控品anti-Tg 1,2 （进口） | 规格：1水平质控品：3X2ml/瓶； 2水平质控品：3X2ml/瓶 用途：该质控品用于监测甲状腺球蛋白抗体项目测试的精密度和准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）anti-TPO（aTPO）（进口） | 规格：100测试/盒；500测试/盒 方法学：化学发光法； 用途：该产品用于体外定量检测血清或血浆中的甲状腺过氧化物酶自身抗体。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品Calibrator O（进口） | 规格：低值校准品：2X1ml/瓶；高值校准品：2X1ml/瓶 用途：该产品用于体外甲状腺过氧化物酶抗体测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 甲状腺过氧化物酶抗体质控品anti-TPO 1,2（进口） | 规格：1水平质控品：3X2ml/瓶； 2水平质控品：3X2ml/瓶 用途：该质控品用于监测甲状腺过氧化物酶抗体项目测试的精密度和准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法）TSH3-U1tra（TSH3-UL）（进口） | 规格：550测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清、肝素化血浆和乙二胺四乙酸（EDTA）血浆中的促甲状腺素。 试剂盒自带辅助试剂和校准品。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）T3（进口） | 规格：600测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清中的三碘甲状腺原氨酸（T3）。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 四碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）T4（进口） | 规格：750测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清中的甲状腺素（T4）。 用于西门子Atellica IM设备专用配套试剂。 |
|  |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（直接化学发光法）FT3（进口） | 规格：300测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清中的游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法）FT4（进口） | 规格：250测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：本试剂盒用于体外定量测定血清或血浆（肝素化和乙二胺四乙酸）中的游离甲状腺素。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 多项校准品Calibrator A（进口） | 规格：低值校准品：2X5ml/瓶（复溶合）； 高值校准品：2X5ml/瓶（复溶合） 用途：该校准品用于游离三碘甲状腺原氨酸、三碘甲状腺原氨酸、总甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸摄取量、游离甲状腺素项目测试的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 系统清洗液（进口） | 规格：2X1500ml/盒 用途：探针清洗液，用于仪器的保养，保证结果的准确性。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 清洗液Atellica IM Wash（进口） | 规格：1X3.0L/盒 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
| 25 | QHYZYB-2023101225 | 全自动免疫检验系统用底物液（进口） | 规格：酸试剂：2X1.5L 用途：过氧化氢（0.5%）；硝酸（0.1N） 与其他多种试剂(如一抗、二抗、标准品、终止液等 等)配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套耗材 |
|  |  |  | 规格：碱试剂：2X1.5L 用途：氢氧化钠（<0.25N）；表面活性剂 与其他多种试剂(如一抗、二抗、标准品、终止液等 等)配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套耗材 |
| 26 | QHYZYB-2023101226 | C-肽测定试剂盒（直接化学发光法）C-peptide（CpS） （进口） | 规格：100测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中C-肽的浓度。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | C肽校准液 C-peptide Calibrator （进口） | 规格：低值校准液：2x1 ml/瓶；高值校准液：2x1 ml/瓶 用途：该产品用于体外对C肽项目测试的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 胰岛素测定试剂盒（直接化学发光法）Insulin （IRI） （进口） | 规格：100测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量检测人血清中胰岛素的含量。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 胰岛素校准液Insulin Calibrator（进口） | 规格：低值校准液：2x1 ml/瓶；高值校准液：2x1 ml/瓶 用途：该产品用于体外对胰岛素测试项目的校准。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂。 |
|  |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（直接化学发光法）AFP（进口） | 规格：500测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的甲胎蛋白。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂 |
|  |  | 癌胚抗原测定试剂盒（直接化学发光法）CEA（进口） | 规格：500测试/盒 方法学：直接化学发光法； 用途：该产品用于体外定量测定人血清中的癌胚抗原（CEA）。 西门子Atellica IM 设备专用配套试剂 |
|  |  | 多项免疫校准品Calibrator D(进口) | 规格：低值校准品：2x2 mL/瓶（复溶后）； 高值校准品：2x2 mL/瓶（复溶后）。 用途：该产品用于体外对于甲胎蛋白、癌胚抗原测定试剂盒的校准。 西门子化学发光免疫分析仪Atellica IM 专用配套试剂 |
| 27 | QHYZYB-2023101227 | 促红细胞生成激素测定试剂盒(化学发光法) IMMULITE® 2000 Erythropoietin(EPO)（进口） | 规格：200人份/盒 方法学：化学发光法； 校准：校准品自带； 用途：该产品用于体外定量检测血清或肝素化血浆中的促红细胞生成激素（EPO）含量。 西门子 IMMULITE 2000 XPi/IMMULITE 1000设备专用配套试剂 |
|  |  | 促红细胞生成激素测定试剂盒(化学发光法) IMMULITE/ IMMULITE 1000 Erythropoietin(EPO)（进口） | 规格：200人份/盒 方法学：化学发光法； 校准：校准品自带； 用途：该产品用于体外定量检测血清或肝素化血浆中的促红细胞生成激素（EPO）含量。 西门子 IMMULITE 2000 XPi/IMMULITE 1000设备专用配套试剂 |
|  |  | 全自动免疫检验系统用底物液 IMMULITE 2000 Chemiluminescent Substrate Module （进口） | 规格：2瓶/盒，205ml/瓶 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 西门子 IMMULITE 2000 XPi/IMMULITE 1000设备专用配套耗材 |
|  |  | 全自动免疫检验系统用底物液IMMULITE/IMMULITE 1000 Chemiluminescent Substrate Module （进口） | 规格：2瓶/盒，105mL/瓶。 用途：与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品、终止液等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 西门子 IMMULITE 2000 XPi/IMMULITE 1000设备专用配套耗材 |
| 28 | QHYZYB-2023101228 | 反应杯 （进口） | 规格型号：3000个/盒 西门子ADVIA Centaur XP设备专用配套耗材 |
|  |  | 反应试管 （进口） | 规格型号：1000个/袋 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材 |
|  |  | 探针清洁试剂盒 （进口） | 规格型号：1×100mL/盒 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材 |
|  |  | 探针清洗液 （进口） | 规格型号：2x200ml/盒 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材 |
|  |  | 样本杯 （进口） | 规格型号：1000 个/袋 西门子 IMMULITE 2000 XPi设备专用配套耗材 |
|  |  | 一次性吸样管(进口) | 规格：18包装×360个 用途：用于Centaur XP一次性吸样头 用于西门子全自动化学发光免疫分析仪Centaur XP设备 |
|  | QHYZYB-2023101229 | 滤芯(水处理(净水前处理)（国产） | 规格：3个/套 用途：长度20英寸，孔径5微米，前处理，过滤泥沙、铁锈、余氯等 |
|  |  | 离子交换树脂(水处理)（国产） | 规格：5L/套 用途：吸附渗透膜过滤后的纯净水中残留阴阳离子，达到国家实验室用水一级标准，电导率≤0.1us/cm |
|  |  | 反渗透膜(水处理(反渗膜))（国产） | 规格：1支/套 用途：单膜每小时产水40升，脱盐率＞95%，工作压力80psi。去除水里矿物质、细菌、微生物等 |
| 30 | QHYZYB-2023101230 | 需氧微生物培养瓶 （进口） | 规格：成人，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、氨基酸、糖、聚茴香脑磺酸钠（SPS）、维生素、抗氧化剂/还原剂、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂，培养基被充入CO2。 用途：该产品用于来自血液的需氧微生物（细菌和酵母菌）的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
|  |  | 厌氧微生物培养瓶 （进口） | 规格：50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母提取物、动物组织分解物、葡萄糖、血晶素、维生素K3、柠檬酸钠、硫醇、丙酮酸钠、皂角苷、除沫剂、聚茴香脑磺酸钠。所有的BACTEC培养基中被充入CO2。厌氧培养基中被预还原加入CO2和N2。 用途：该产品用于血液中厌氧微生物的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
|  |  | 需氧微生物培养瓶（显色法）（进口） | 规格：儿童，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、动物组织分解物、丙酮酸钠、葡萄糖、蔗糖、血晶素、维生素K3、聚茴香脑磺酸钠、维生素B6、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂。 用途：该产品用于从儿童或其它小于3ML的血液标本中培养和检测需氧微生物（细菌和酵母）。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
| 31 | QHYZYB-2023101231 | 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂盒(胶体金法) | 规格：50人份/盒 方法学：胶体金法 型号：板型 样本要求：尿液 判读时间：3-8分钟 用途：用于体外定性检测人体尿液中吗啡等的含量 |
| 32 | QHYZYB-2023101232 | 卵母细胞及胚胎处理液（取卵--胚胎处理液）（进口） | - 规格：G-MOPSTMPLUS,10130 1*125ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 2、通过细胞计数检测 - 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |
|  |  | 洗精受精液（进口） | - 规格：G-IVF PLUS,1*60ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |
|  |  | 卵裂胚培养液（进口） | - 规格：G-1TMPLUS,10128 1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |
|  |  | 囊胚培养液（进口） | - 规格：G-2TMPLUS,10132 1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |
|  |  | 石蜡培养油（进口） | - 规格：1*100ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |
|  |  | 洗精液（进口） | - 规格：1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |
|  |  | 精子梯度分离液 （进口） | - 规格：1*30ML;10102 - 通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 4、冷链运输； |
|  |  | 精子显微操作液 （进口） | - 规格：5*0.1ML - 通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 4、冷链运输； |
|  |  | 玻璃化冷冻液套装 （进口） | - 规格：VT101 - 不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 - 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） |
|  |  | 玻璃化解冻液套装 （进口） | - 规格：VT102 - 不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 - 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） |
|  |  | 载杆（进口） | - 规格：白色 蓝色 红色 黄色 绿色 - 外观检测：用正常视力或矫正视力在放大2.5倍的条件下检查时，载杆尖端为三角形，表面应无毛刺，损坏和污点，近端放置方向指示标识以杆柄上的黑色标记应清晰明显。 2.断裂力：应能承受5N的拉力而不断裂。 3.耐用性：应在液氮中浸泡30s而不爆裂。 4.无菌：产品应无菌。 5.内毒素：内毒素应小于0.5EU/支。 - 6.鼠胚试验：囊胚形成率应大于80% |
| 33 | QHYZYB-2023101233 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格：100 tests 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目 |
|  |  | 高敏肌钙蛋白T定标液（进口） | 规格：4x1.0mL(冻干品,复溶体积) 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目高敏肌钙蛋白T配套定标品 |
|  |  | 肌钙蛋白质控品 （进口） | 规格：4x2.0 mL 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目肌钙蛋白配套质控品 |
|  |  | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格：100 tests 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目 |
|  |  | 脑利钠肽前体定标液（进口） | 规格：4 X 1.0mL (冻干品,复溶体积) 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目脑利钠肽前体配套定标品 |
| 34 | QHYZYB-2023101234 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） （国产） | 规格：每盒有A1、B、O细胞各一瓶。5mL/瓶; 浓度0.8%;5ml×3 用途：该产品用于检测被检者血清中有无相应的抗A和抗B抗体，结合正定型结果判定ABO血型，用于临床检测，不用于血源筛查。 |
|  |  | ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） （国产） | 规格：12卡/盒 用途：该产品用于ABO、RhD血型抗原的检测，用于临床检测，不用于血源筛查。 |
|  |  | 抗人球蛋白检测卡 (不规则抗体筛检) （国产） | 规格：12卡/盒 用途：该产品主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测、自身免疫性溶血的诊断、药物诱导的免疫性溶血的诊断。 |
|  |  | Rh血型抗原检测卡 （单克隆抗体）（国产） | 规格：12人份/盒 用途;用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原的检测，用于临床检测，不用于血源筛查。 |
| 35 | QHYZYB-2023101235 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒（欧蒙印迹法）（进口） | 规格：DL-1300-1601-3 G；16人份/盒 用途：用于自免肝的诊断与鉴别诊断的项目，与欧蒙品牌的免疫印迹仪EBM II和ELM II配套使用。 |
| 36 | QHYZYB-2023101236 | 测试卡(进口) | 规格：SC90,300人份/盒 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
|  |  | 测试卡(进口) | 规格：SC80,300人份/盒 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
|  |  | 定标液(进口) | 规格：试剂一:440ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
|  |  |  | 规格：试剂二:220ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
|  |  |  | 规格：试剂三:220ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
|  |  |  | 规格：试剂四:220ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |
| 37 | QHYZYB-2023101237 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：甲型肝炎病毒抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒抗体IgM。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HCV （国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：丙型肝炎病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒IgG抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HEV （国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：戊肝病毒IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HEV （国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：戊肝病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgG抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒前S1 用途：用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒e抗体 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒e抗原 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗体 用途：用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗原 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒核心抗体 用途：该产品用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒核心抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的特异性IgM抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 用途：用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋抗体感染情况 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
|  |  | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24）联合检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 用途：用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒感染情况 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |
| 38 | QHYZYB-2023101238 | 淋球菌核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物样本中淋球菌DNA的含量。 |
|  |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测尿道或女性阴道分泌物标本中的沙眼衣原体核酸。 |
| 39 | QHYZYB-2023101239 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物样本中解脲脲原体DNA，检测范围涵盖14个标准血清型。 |
| 40 | QHYZYB-2023101240 | 单纯疱疹病毒I型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物，生殖道刮片受感染细胞中单纯疱疹病毒I型DNA的含量。 |
|  |  | 人风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物，生殖道刮片受感染细胞中风疹病毒DNA的含量。 |
| 41 | QHYZYB-2023101241 | 单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物，生殖道刮片受感染细胞中单纯疱疹病毒II型DNA的含量。 |
| 42 | QHYZYB-2023101242 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测器官移植，骨髓移植，及HIV阳性患者的尿液，乳汁，血清，或淋巴细胞中的人巨细胞病毒核酸的定量检测。 |
| 43 | QHYZYB-2023101243 | EB病毒核酸扩增（PCR）荧光定量检测试剂盒（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测人血中EB病毒DNA的含量。 |
|  | QHYZYB-2023101244 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的可引起手足口病的肠道病毒的核酸。 |
|  |  | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的EV71核酸。 |
| 45 | QHYZYB-2023101245 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测人粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的柯萨奇病毒A16型RNA。 |
|  |  | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：48T/盒 用途：用于检测人咽拭子等样本中的柯萨奇病毒A6型RNA。 |
| 46 | QHYZYB-2023101246 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测人粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的柯萨奇病毒A16型RNA。 |
|  |  | 肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格：32T/盒 用途：用于检测人咽拭子等样本中的柯萨奇病毒A6型RNA。 |
| 47 | QHYZYB-2023101247 | 叶酸代谢能力测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：200T/盒 用途：用于检测人类亚甲基四氢叶酸还原酶的活性，用于叶酸补充的辅助诊断。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |