附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | QHYZYB-2023101230 | 需氧微生物培养瓶 （进口） | 规格：成人，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、氨基酸、糖、聚茴香脑磺酸钠（SPS）、维生素、抗氧化剂/还原剂、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂，培养基被充入CO2。 用途：该产品用于来自血液的需氧微生物（细菌和酵母菌）的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |  |
|  |  | 厌氧微生物培养瓶 （进口） | 规格：50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母提取物、动物组织分解物、葡萄糖、血晶素、维生素K3、柠檬酸钠、硫醇、丙酮酸钠、皂角苷、除沫剂、聚茴香脑磺酸钠。所有的BACTEC培养基中被充入CO2。厌氧培养基中被预还原加入CO2和N2。 用途：该产品用于血液中厌氧微生物的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |  |
|  |  | 需氧微生物培养瓶（显色法）（进口） | 规格：儿童，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、动物组织分解物、丙酮酸钠、葡萄糖、蔗糖、血晶素、维生素K3、聚茴香脑磺酸钠、维生素B6、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂。 用途：该产品用于从儿童或其它小于3ML的血液标本中培养和检测需氧微生物（细菌和酵母）。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |  |
| 31 | QHYZYB-2023101231 | 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂盒(胶体金法) | 规格：50人份/盒 方法学：胶体金法 型号：板型 样本要求：尿液 判读时间：3-8分钟 用途：用于体外定性检测人体尿液中吗啡等的含量 |  |
| 32 | QHYZYB-2023101232 | 卵母细胞及胚胎处理液（取卵--胚胎处理液）（进口） | - 规格：G-MOPSTMPLUS,10130 1*125ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 2、通过细胞计数检测 - 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |
|  |  | 洗精受精液（进口） | - 规格：G-IVF PLUS,1*60ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |
|  |  | 卵裂胚培养液（进口） | - 规格：G-1TMPLUS,10128 1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |
|  |  | 囊胚培养液（进口） | - 规格：G-2TMPLUS,10132 1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |
|  |  | 石蜡培养油（进口） | - 规格：1*100ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |
|  |  | 洗精液（进口） | - 规格：1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |
|  |  | 精子梯度分离液 （进口） | - 规格：1*30ML;10102 - 通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 4、冷链运输； |  |
|  |  | 精子显微操作液 （进口） | - 规格：5*0.1ML - 通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 4、冷链运输； |  |
|  |  | 玻璃化冷冻液套装 （进口） | - 规格：VT101 - 不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 - 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） |  |
|  |  | 玻璃化解冻液套装 （进口） | - 规格：VT102 - 不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 - 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） |  |
|  |  | 载杆（进口） | - 规格：白色 蓝色 红色 黄色 绿色 - 外观检测：用正常视力或矫正视力在放大2.5倍的条件下检查时，载杆尖端为三角形，表面应无毛刺，损坏和污点，近端放置方向指示标识以杆柄上的黑色标记应清晰明显。 2.断裂力：应能承受5N的拉力而不断裂。 3.耐用性：应在液氮中浸泡30s而不爆裂。 4.无菌：产品应无菌。 5.内毒素：内毒素应小于0.5EU/支。 - 6.鼠胚试验：囊胚形成率应大于80% |  |
| 33 | QHYZYB-2023101233 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格：100 tests 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目 |  |
|  |  | 高敏肌钙蛋白T定标液（进口） | 规格：4x1.0mL(冻干品,复溶体积) 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目高敏肌钙蛋白T配套定标品 |  |
|  |  | 肌钙蛋白质控品 （进口） | 规格：4x2.0 mL 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目肌钙蛋白配套质控品 |  |
|  |  | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）（进口） | 规格：100 tests 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物检测项目 |  |
|  |  | 脑利钠肽前体定标液（进口） | 规格：4 X 1.0mL (冻干品,复溶体积) 罗氏cobas e411、cobas e601免疫心肌标志物项目脑利钠肽前体配套定标品 |  |
| 34 | QHYZYB-2023101234 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） （国产） | 规格：每盒有A1、B、O细胞各一瓶。5mL/瓶; 浓度0.8%;5ml×3 用途：该产品用于检测被检者血清中有无相应的抗A和抗B抗体，结合正定型结果判定ABO血型，用于临床检测，不用于血源筛查。 |  |
|  |  | ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） （国产） | 规格：12卡/盒 用途：该产品用于ABO、RhD血型抗原的检测，用于临床检测，不用于血源筛查。 |  |
|  |  | 抗人球蛋白检测卡 (不规则抗体筛检) （国产） | 规格：12卡/盒 用途：该产品主要用于交叉配血、不规则抗体筛检、输血反应的研究、新生儿溶血病诊断过程中胎（婴）儿致敏红细胞检测、新生儿溶血病胎（婴）儿或母体不完全抗体的检测、自身免疫性溶血的诊断、药物诱导的免疫性溶血的诊断。 |  |
|  |  | Rh血型抗原检测卡 （单克隆抗体）（国产） | 规格：12人份/盒 用途;用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原的检测，用于临床检测，不用于血源筛查。 |  |
| 35 | QHYZYB-2023101235 | 抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒（欧蒙印迹法）（进口） | 规格：DL-1300-1601-3 G；16人份/盒 用途：用于自免肝的诊断与鉴别诊断的项目，与欧蒙品牌的免疫印迹仪EBM II和ELM II配套使用。 |  |
| 36 | QHYZYB-2023101236 | 测试卡(进口) | 规格：SC90,300人份/盒 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |  |
|  |  | 测试卡(进口) | 规格：SC80,300人份/盒 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |  |
|  |  | 定标液(进口) | 规格：试剂一:440ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |  |
|  |  |  | 规格：试剂二:220ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |  |
|  |  |  | 规格：试剂三:220ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |  |
|  |  |  | 规格：试剂四:220ml 用途：与丹麦雷度ABL80血气分析仪配套使用，用于仪器的定标，冲洗及废液收集。 |  |
| 37 | QHYZYB-2023101237 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：甲型肝炎病毒抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒抗体IgM。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HCV （国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：丙型肝炎病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的丙型肝炎病毒IgG抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HEV （国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：戊肝病毒IgM抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性IgM抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 戊型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）HEV （国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：戊肝病毒IgG抗体 用途：用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒IgG抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒前S1 用途：用于定性检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒前S1抗原。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒e抗体 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒e抗原 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒e抗原的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗体 用途：用于定量检测人血清或血浆中的乙型肝炎病毒表面抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 （磁微粒化学发光法） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒表面抗原 用途：用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒表面抗原的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒核心抗体 用途：该产品用于定量检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的含量。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 规格：100TS/盒 检测项目：乙型肝炎病毒核心抗体IgM 用途：用于定性检测人血清或血浆中乙型肝炎病毒核心抗体的特异性IgM抗体。 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 用途：用于定性检测人血清或血浆中的梅毒螺旋抗体感染情况 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
|  |  | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（p24）联合检测试剂盒（磁微粒化学发光法）（国产） | 规格：100TS/盒 用途：用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒感染情况 与安图生物全自动化学发光测定仪A2000 Puls配套使用。 |  |
| 38 | QHYZYB-2023101238 | 淋球菌核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物样本中淋球菌DNA的含量。 |  |
|  |  | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测尿道或女性阴道分泌物标本中的沙眼衣原体核酸。 |  |
| 39 | QHYZYB-2023101239 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物样本中解脲脲原体DNA，检测范围涵盖14个标准血清型。 |  |
| 40 | QHYZYB-2023101240 | 单纯疱疹病毒I型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物，生殖道刮片受感染细胞中单纯疱疹病毒I型DNA的含量。 |  |
|  |  | 人风疹病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物，生殖道刮片受感染细胞中风疹病毒DNA的含量。 |  |
| 41 | QHYZYB-2023101241 | 单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测生殖泌尿道分泌物，生殖道刮片受感染细胞中单纯疱疹病毒II型DNA的含量。 |  |
| 42 | QHYZYB-2023101242 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测器官移植，骨髓移植，及HIV阳性患者的尿液，乳汁，血清，或淋巴细胞中的人巨细胞病毒核酸的定量检测。 |  |
| 43 | QHYZYB-2023101243 | EB病毒核酸扩增（PCR）荧光定量检测试剂盒（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测人血中EB病毒DNA的含量。 |  |
|  | QHYZYB-2023101244 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的可引起手足口病的肠道病毒的核酸。 |  |
|  |  | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的EV71核酸。 |  |
| 45 | QHYZYB-2023101245 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：24T/盒 用途：用于检测人粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的柯萨奇病毒A16型RNA。 |  |
|  |  | 柯萨奇病毒A6型核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：48T/盒 用途：用于检测人咽拭子等样本中的柯萨奇病毒A6型RNA。 |  |
| 46 | QHYZYB-2023101246 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：20T/盒 用途：用于检测人粪便，咽拭子，疱疹液等样本中的柯萨奇病毒A16型RNA。 |  |
|  |  | 肺炎衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（国产） | 规格：32T/盒 用途：用于检测人咽拭子等样本中的柯萨奇病毒A6型RNA。 |  |
| 47 | QHYZYB-2023101247 | 叶酸代谢能力测定试剂盒（PCR-荧光探针法）（国产） | 规格：200T/盒 用途：用于检测人类亚甲基四氢叶酸还原酶的活性，用于叶酸补充的辅助诊断。 |  |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |  |
| 1 | QHYZYB-2023101201 | POP-4 384胶（进口） | 规格：384样本/盒 用途:1.用于3500DX遗传分析仪，POP-4™分离胶优化用于HID/法医应用。 2.简单易用：预先配制并独立包装，不仅节省时间，也确保结果可靠稳定。 3.无线射频识别（RFID）标记：易于追踪产品/批次编号、样本残留量和有效期（见软件仪表板）等重要信息。 4.稳定的配方：用于测序和片段分析应用。 5.可补充性：允许毛细管多次利用。 |  |
|  |  | 高纯甲酰胺（进口） | 规格：25ml/瓶 用途:用于3500DX遗传分析仪。 |  |
|  |  | 3500 8道毛细管 （进口） | 规格：36cm/套 用途：用于3500DX遗传分析仪。 |  |
|  |  | 3500阳极缓冲液 （进口） | 规格：4 Pack/盒 用途：阳极缓冲液槽 (ABC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500DX系列基因分析仪上的所有电泳应用。即用型，使用射频识别标签。ABC 顶部热封了一层塑料膜，在直接安装到仪器上之前应将其撕去。每个包装均包含 4 个单独的容器。 |  |
|  |  | 3500阴极缓冲液 （进口） | 规格：4 Pack/盒 用途：阴极缓冲液容器 (CBC) 包含 1X 运行缓冲液，可支持 Applied Biosystems 3500DX系列基因分析仪上的所有电泳应用。容器有 2 个独立的隔层，左侧提供电泳所需的阴极缓冲液，右侧可进行两次进样间的毛细管洗涤和聚合物废弃物排除。 |  |
|  |  | 96孔板皮垫（进口） | 规格：20块/盒 用途：用于3500DX遗传分析仪。 |  |
| 2 | QHYZYB-2023101202 | chelex-100（进口） | 规格：50g/瓶 用途:Chelex-100 是一种由苯乙烯、二乙烯苯共聚体组成的化学螯合树脂，含有成对的亚氨基二乙酸盐离子，可螯合多价离子，特别是对高价金属离子有很高的亲和力和螯合作用。在低离子强度、碱性及煮沸的条件下，可以使细胞膜破裂，并使蛋白质变性，通过离心除去Chelex颗粒，使其结合的物质与DNA 分离。 |  |
| 3 | QHYZYB-2023101203 | 蛋白酶K（进口） | 规格：100mg/瓶 用途：蛋白酶k是从白色念珠菌分离的一种蛋白溶解酶，具有很高的活性，用于质粒或基因组DNA的分离。 |  |
| 4 | QHYZYB-2023090804 | 96孔板半裙边（进口） | 规格：10块/盒 用途：均一壁厚,均匀和超薄的管壁保证精确的热传导和实验结果。微孔板可以用光学密封膜进行密封。数字&字母标识用于实验区分，对比记录，适配多数荧光定量PCR仪使用 |  |
|  |  | 0.2ml平盖薄壁管 （进口） | 规格：1000支/盒 用途：不含RNase/DNase,无热原,采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成, 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和平盖适用于标准96孔模块，有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递，均匀的插入式盖可确保紧密配合，防止蒸发。 |  |
|  |  | 1.5ml离心管（进口） | 规格：500支/盒 用途：微量离心管采用优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心。 ·采用优质聚丙烯（PP）材质 ·RCF：14000xg ·管体刻度线清晰 ·可承受121℃/15psi高温高压灭菌 ·每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 ·无DNA,无RNA酶，无热源 |  |
|  |  | 0.5ml离心管（进口） | 规格：1000支/盒 用途：微量离心管采用优质聚丙烯（PP）制成，主要用于样品的储存、运转、离心。配合微量移液器适用，用于少量液体的储存、运转、离心。 ·采用优质聚丙烯（PP）材质 ·RCF：14000xg ·管体刻度线清晰 ·可承受121℃/15psi高温高压灭菌 ·每个包装都有独立的货号批号标识，便于质量追踪和溯源 ·无DNA,无RNA酶，无热源 |  |
|  |  | 96孔板封膜（国产） | 规格：100张/盒 尺寸:142mmx80mm 用途：用于普通PCR扩增实验，可有效避免样品间交叉污染,用于样品的短期储存和运输，保证密封性，减少样品的蒸发,配合48孔、96孔、384孔PCR板和酶标板等微孔板使用,高粘性，密封性强，减少蒸发、交叉污染，防止泄露,封膜后可轻易撕下，无残留，且不对后续实验产生影响，无DNA酶，无RNA酶,非无菌。 |  |
|  |  | 0.2ml八排管（进口） | 规格：125排/盒 用途：DNA扩增必需耗材。 |  |
|  |  | 0.2ml八排管平盖 （进口） | 规格：125排/盒 用途：八排管配套盖子，DNA扩增必需耗材。 |  |
| 5 | QHYZYB-2023101205 | 10ul带滤芯无菌盒装短吸头（进口） | 规格：96支/盒 用途：适用于多种移液器。 |  |
|  |  | 200ul带滤芯无菌盒装吸头 （进口） | 规格：96支/盒 用途：适用于多种移液器。 |  |
|  |  | 1000ul带滤芯无菌盒装短吸头 （进口） | 规格：96支/盒 用途：适用于多种移液器。 |  |
| 6 | QHYZYB-2023101206 | 常染色体检测试剂盒 （国产） | 规格：200人份 用途：1、采用六色荧光标记。所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp。 2、试剂盒可以进行25个DNA基因座（23个STR基因座，1个性别基因座、1个Yindel位点）的同步扩增，包含的基因座有D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、D1S1656、PentaE、TPOX、TH01、D2S1338、CSF1PO、PentaD、D19S433、vWA、D21S11、D18S51、D6S1043、Amelogenin、D8S1179、D5S818、D12S391、FGA、D22S1045、Yindel、D2S441、D10S1248。 3、对以滤纸、FTA卡和博坤卡为载体的血斑或唾液斑进行直接扩增而无需模板提取和纯化。 4、试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。 5、荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，包含：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490和500bp的片段。 6、试剂盒具有中国公共安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 7、包含扩增、检测所需的全部试剂，分为扩增前试剂（引物对、Mix、超纯水、对照样本controlDNA9948）和扩增后试剂（内标、等位基因Ladder）。 8、试剂盒包含在公安部发布的《质检合格的产品以及制造商名录》中。 9、试剂盒具有公安部刑事技术质量监督检验中心检测报告。 10、为提高日常降解检材的检测需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供同品牌的降解试剂盒，包括13个codis基因座全部扩增片段均小于350bp，且试剂型号已进入公安部DNA试剂耗材质检合格的产品名录以及全国公安机关DNA数据库中，需提供证明材料。 |  |
| 7 | QHYZYB-2023101207 | 补充位点检测试剂盒 （国产） | 规格：100反应/盒 用途：1、所提供的补充位点试剂盒包含21个常染色体STR基因座、1个X-STR、Y-STR以及1个性别基因座，其中21个常染色体STR基因座需包含D16S539、D6S477、D15S659、D10S1248、D1S1656、DYS643、D4S2366、D2S441、D3S1744、D22-GATA198B05、D3S3045、D11S2368、D17S1290、Amelogenin、D10S2325、D14S608、D8S1132、D7S3048、DXS6809、D7S1517、D18S535、D10S1435、D13S325、D19S253。 2、试剂盒采用免提取直接扩增技术，针对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩，扩增时间90分钟以内。 3、单个试剂盒规格为100人份（25ul体系）。 4、试剂盒中包含扩增及扩增后所需全部试剂：扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、control DNA 9948A；扩增后：内标、Allelic Ladder。 5、试剂盒采用 5色以上（含5色）荧光，一色荧光标记分子量内标，五色荧光标记待测样品，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，使用的分子量内标用于标定大小在75-500个核苷酸范围的片段，包含片段为：75、100、139、150、160、200、300、340、350、400、450、490、500。 6、试剂厂商及试剂必须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》内，提供《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》截图证明，并加盖投标人公章。 |  |
| 8 | QHYZYB-2023101208 | 人血确诊试验试剂条（FOB)（国产） | 规格：100条/盒 用途：该试剂条用于快速定性检测人类血液，在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng/ml浓度的人类血红素。在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性；对人血液（痕）呈阳性。灵敏度为100—40000倍。 |  |
|  |  | 常染色体检测试剂盒 （国产） | 规格：200人份 用途：1.满足中国DNA数据库的要求和亲缘关系鉴定，并获得中国安防认证证书。 2.试剂盒包含了23个常染色体STR位点，两个性别位点Amelogenin和Y-Indel。其中23个常染色体位点中包含目前国家DNA数据库支持的20个位点。 3.产品设计满足中国人群要求，测试了汉族和部分少数民族包括维族、藏族等的基因型，有效地扩展了产品的等位基因分型。 4.试剂盒采用了六色荧光技术，大大提高了结果的可靠性和分型的准确率。 5.扩增流程更加简单快速，45分钟即可完成从免提取样本到扩增产物的全过程。 6.针对中国国内的血卡和唾液样本材质进行了验证，产品配方更加优化。 |  |
| 9 | QHYZYB-2023101209 | DNA采血卡（国产） | 规格：1人份 用途：亲子鉴定DNA专用采血卡，配专用检材袋 |  |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 |  | 项目参数 |
| 1 | QHYZYB-2023100801 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） (国产) |  | 规格：24测试/盒； 用途：用于体外定性检测人福尔马林固定、石蜡包埋组织样本中的结核分枝杆菌复合群核酸。其中检测菌种类型:包括结核分枝杆菌、牛结核分枝杆菌、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌，可通过呼吸道、消化道和破损的皮肤粘膜进入机体，侵犯多种组织器官，引起相应器官的结核病。有效解决病理学中结核病的诊断难题。 |
| 2 | QHYZYB-2023100802 | 血清人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）蛋白测定试剂盒)(进口) |  | 规格：50测试/盒 用途：是乳腺癌管理重要标志物，已经被专家共识推荐；用于乳腺癌和胃癌预后预测，治疗监控，追踪复发等。 适用于西门子Atellica化学发光分析仪。 |
|  |  | 血清人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）蛋白校准品(进口) |  | 规格：2×2×2ml 用途：校准 |
|  |  | 血清人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）蛋白质控品(进口) |  | 规格：2×2×2ml 用途：质量控制 |
|  |  | 雄烯二酮测定试剂盒 （进口） |  | 规格：50测试/盒 用途：测定雄烯二酮用于多囊卵巢综合症、女性男性化、男女不孕不育等疾病的诊断与鉴别诊断；雄烯二酮比临床常用的总睾酮测定更灵敏， 更准确，是预测PCOS 高雄激素的敏感指标。适用于西门子Atellica化学发光分析仪。 |
|  |  | BNP质控品（进口） |  | 规格：3个水平各3瓶（2ml/瓶） 用途：用于定量测定人血清中BNP检测系统的质量控制。 |
| 3 | QHYZYB-2023100803 | 高敏肌钙蛋白I质控品（进口） |  | 规格：3瓶（8ml/瓶）/盒 用途：用于定量测定人血清中高敏肌钙蛋白I检测系统的质量控制。 |
|  |  | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（国产） |  | 规格：160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:2×20mL) 用途：近端肾小管细胞受到损害时，血、尿NGAL 浓度通常会迅速升高，2 h 最为明显，血清肌酐( sCr) 、尿酶等传统指标往往要在24-72 h 才后明显升高，因而NGAL 可用于AKI 的早期诊断。适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒(国产) |  | 规格：120mL(试剂1:1×60mL+试剂2:1×60mL) 用途：在心肌细胞受损时3h内H-FABP在血液中的水平显著升高，急性心梗AMI、早期诊断、判断梗死面积、监测梗死再发、评估心肌梗死后的再灌注 急性肺栓塞的危险分级：慢性血栓栓塞性肺动脉高压预后预测、脑损伤的早期诊断。适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 缺血修饰白蛋白检测试剂盒（国产） |  | 规格：180mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×60mL) 用途：是良好的缺血标志物而非坏死标志物； 急性心肌缺血的早期诊断指标，辅助ACS的排除诊断和危险分层，判断心肌缺血的严重程度和预后；适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 脂蛋白相关磷脂酶A2检测试剂盒（国产） |  | 规格：50mL(试剂1:1×40mL+试剂2a:1×9.5mL+试剂2b:1×0.5mL) 用途：Lp-PLA2对中等风险的无症状成人进行Lp_PLA2检测以进一步评估心血管事件风险；适用于AU5800生化分析仪；质控、校准品自带无需购买。 |
|  |  | 全自动尿仪清洗液（国产） |  | 规格：URIT D21N 500ml/瓶 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备清洗使用 |
|  |  | 全自动尿仪清洗液（国产） |  | 规格：URIT D22 1L/瓶 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备清洗使用 |
|  |  | 尿液分析试纸条（国产） |  | 规格：URIT-11F 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备检测尿液使用 |
|  |  | 尿液干化学分析质控物（国产） |  | 规格：8ml×3支/盒 用途：该产品用于优利特尿液分析仪URIT-1600设备监测结果稳定使用使用 |
|  |  | 血小板聚集功能检测5个诱导剂(进口） |  | 规格：AA:0.625*3ml ADP:0.625*3ml 胶原：0.625*3ml 肾上腺素：0.625*3ml 瑞斯托霉素：0.625*3ml 用途：血小板功能检测在血小板基础研究、出血性疾病临床诊断和治疗、抗血小板药物研发及血栓性疾病研究等方面都发挥了巨大作用。 |
|  |  | 抗Xa测定试剂盒（国产） |  | 规格：R1：1*20ML R2：1*6ML R3：1*6ml 用途：抗Xa活性测定，可针对临床上广泛用于预防和治疗血栓性疾病的抗凝药物普通肝素和低分子肝素的药效进行监测，充分发挥药物抗凝效果，同时避免出血问题。 |
|  |  | 肝素校准品（国产） |  | 规格：5水平*1ml 用途：用于定量测定人血浆中普通肝素和低分子量肝素项目的校准。 |
|  |  | 普通肝素质控品（国产） |  | 规格：2水平*1 用途：用于定量测定人血浆中普通肝素活性检测系统的质量控制。 |
|  |  | 低分子肝素质控品（国产） |  | 规格：2水平*1 用途：用于定量测定人血浆中低分子肝素活性检测系统的质量控制。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |  |