附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2023092801 | 六项呼吸道病原菌核酸检测（多重荧光PCR法）（国产） | 规格：24人份/盒 用途：体外定性检测人痰液中临床常见下呼吸道病原菌，包括肺炎克雷伯杆菌、肺炎链球菌、荚膜型流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌和金黄色葡萄球菌。检测结果可用于呼吸道疑似细菌感染的住院病人或重症病人的辅助诊断， |
|  |  | 乙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR荧光探针法）（国产） | 规格：24人份/盒 用途：用于体外定量检测人血清或血浆样本中的乙型肝炎病毒基因分型，包括B、C、D型乙型肝炎病毒基因分型。 |
|  |  | 丙型肝炎病毒基因分型检测试剂盒（PCR荧光探针法）（国产） | 规格：12人份/盒 用途：用于体外定量检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒基因分型，包括1b、2a、3a、3b、6a等基因分型。 |
|  |  | 乙型肝炎病毒YMDD基因突变检测试剂盒（PCR荧光探针法）（国产） | 规格：24人份/盒 用途：用于体外定量检测人血清或血浆样本中的HBV pol逆转录酶区C区YMDD基因突变（rtM204I、rtM204V）、B区rtL180M突变。 |
| 3 | QHYZYB-2023092803 | WT1mRNA侧行试剂盒（实时定量PCR法）（进口） | 规格：48人份/盒 用途：通过定量检测从人体外周血白细胞或骨髓有核细胞提取出的RNA中WT1mRNA的表达水平，应用于骨髓异常综合征的辅助诊断。 |
|  |  | 白血病相关融合基因检测试剂盒（荧光RT-PCR法）（国产） | 规格：20人份/盒 用途：体外定性检测抗凝骨髓标本中，白血病相关BCR-ABL、 PML-RARa、AML1-ETO融合基因。 |
|  |  | 白血病相关15种融合基因检测试剂盒（荧光RT-PCR法)（国产） | 规格：20人份/盒 用途：对急性髓系白血病(AML)、 急性淋巴细胞白血病(ALL)、 以及其他混合表型白血病和前期诊断未明确分型的白血病患者骨髓样本中检测白血病相关融合基因，包括BCR-ABL、 PML-RARa、AML1-ETO、SIL-TAL1、E2A-HLF、 TEL-AML1、MLL-AF4、 E2A-PBX1、MLL-AF9、 MLL-AF6、MLL-AF10、MLL-ELL、MLL-ENL、 CBFβ-MYH11、DEK-CAN等15种。辅助白血病临床分型诊断、用药指导及评估疾病预后提供重要信息 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| 1 | QHYZYB-2023100801 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） (国产) | 规格：24测试/盒； 用途：用于体外定性检测人福尔马林固定、石蜡包埋组织样本中的结核分枝杆菌复合群核酸。其中检测菌种类型:包括结核分枝杆菌、牛结核分枝杆菌、非洲分枝杆菌和田鼠分枝杆菌，可通过呼吸道、消化道和破损的皮肤粘膜进入机体，侵犯多种组织器官，引起相应器官的结核病。有效解决病理学中结核病的诊断难题。 |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |