附件：

| 1 | QHYZYB-2023111401 |  | P120抗体试剂（免疫组织化学法）（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VENTANA ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R)抗细胞周期蛋白DI(SP4-R)兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
|  |  |  | CONFIRM Calretinin （SP65） RbmAb Calretinin抗体试剂（免疫组织化学法）（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
|  |  |  | 抗细胞角蛋白20（SP33）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）CONFIRM Cytokeratin 20(SP33) Rabbit Monoclonal Primary Antibody（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
|  |  |  | 抗细胞角蛋白7（SP52）兔单克隆抗体试剂（免疫组织化学法）CONFIRM Cytokeratin7（SP52） Rabbit Monoclonal Primary Antibody（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
|  |  |  | 抗CD43(L60)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法)anti-CD43(L60) Muose Monoclonal Primary Antibody（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
|  |  |  | 抗PAX5（SP34）免单克隆抗体试剂(免疫组织化学法)CONFIRM anti- PAX5（SP34）Rabbit Monoclonal Primary Antibody（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
|  |  |  | 抗CD45 (LCA) (RP2/18)鼠单克降抗体试剂 (免疫组织化学法)CONFIRM anti-CD45，(LCA) (RP2/18)Primary Antibody（进口） |  |  | 50T | 免疫组化试剂 |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | QHYZYB-2023111402 |  | 胎盘生长因子检测试剂盒（PLGF）（进口） | 规格：100测试/盒 用途：预测子痫前期风险：可辅助子痫前期疾病管理，早发型、重度子痫前期患者sFlt-1/PlGF比值更高； sFlt-1/PlGF比值<38可排除一周内发生子痫前期。设备为电化学发光分析仪，校准品、质控品自带无需购买。 |  |  |
|  |  |  |  | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒(sFlt-1)(进口) | 规格：100测试/盒 用途：预测子痫前期风险：可辅助子痫前期疾病管理，早发型、重度子痫前期患者sFlt-1/PlGF比值更高； sFlt-1/PlGF比值<38可排除一周内发生子痫前期。 适用于电化学发光分析仪，校准品、质控品自带无需购买。 |  |  |
|  |  |  |  | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)（进口） | 规格：100测试/盒 用途：用于绝经后女性骨质疏松症患者和Paget’s骨病患者的疗效评估。适用于电化学发光分析仪，校准品、质控品自带无需购买。 |  |  |
|  |  |  |  | β-胶原特殊系(β-Crosslaps) 检测试剂盒（进口） | 规格：100测试/盒 用途：该检测适用于绝经期后妇女和骨量减少个体抗骨重吸收治疗（如二磷酸盐类和激素替代治疗）的疗效评估。适用于电化学发光分析仪，校准品、质控品自带无需购买。 |  |  |
|  |  |  |  | 骨钙素N端中分子片段(N-MID)检测试剂盒（进口） | 规格：100测试/盒 用途：该检测适用于抗骨重吸收治疗（如骨质疏松症和高钙血症）的疗效评估。适用于电化学发光分析仪，校准品、质控品自带无需购买。 |  |  |
| 3 |  | QHYZYB-2023111403 |  | 卵母细胞及胚胎处理液（取卵--胚胎处理液）（进口） | - 规格：G-MOPSTMPLUS,10130 1*125ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 2、通过细胞计数检测 - 3、PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 洗精受精液（进口） | - 规格：G-IVF PLUS,1*60ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 卵裂胚培养液（进口） | - 规格：G-1TMPLUS,10128 1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 囊胚培养液（进口） | - 规格：G-2TMPLUS,10132 1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 石蜡培养油（进口） | - 规格：1*100ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 洗精液（进口） | - 规格：1*30ML - 通过1细胞鼠胚检测 - 通过细胞计数检测 - PH质检精度需达到小数点后两位 4、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 5、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 精子梯度分离液 （进口） | - 规格：1*30ML;10102 - 通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 4、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 精子显微操作液 （进口） | - 规格：5*0.1ML - 通过人类精子存活实验，且存活率≥25% 2、PH质检精度需达到小数点后两位 3、LAL（IUorEU/mL）＜0.25 - 4、冷链运输； |  |  |
|  |  |  |  | 玻璃化冷冻液套装 （进口） | - 规格：VT101 - 不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 - 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） |  |  |
|  |  |  |  | 玻璃化解冻液套装 （进口） | - 规格：VT102 - 不含谷氨酰胺和碳酸氢钠 2.经过细胞培养测试 3.经过消毒过滤 4.PH3.1-4.1（10x） 5.经过内毒素测试 - 6.调节pH值和渗透压（不泄漏） |  |  |
|  |  |  |  | 载杆（进口） | - 规格：白色 蓝色 红色 黄色 绿色 - 外观检测：用正常视力或矫正视力在放大2.5倍的条件下检查时，载杆尖端为三角形，表面应无毛刺，损坏和污点，近端放置方向指示标识以杆柄上的黑色标记应清晰明显。 2.断裂力：应能承受5N的拉力而不断裂。 3.耐用性：应在液氮中浸泡30s而不爆裂。 4.无菌：产品应无菌。 5.内毒素：内毒素应小于0.5EU/支。 - 6.鼠胚试验：囊胚形成率应大于80% |  |  |
| 备注说明： 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及规格与其一致，均可报名投标。 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 - 3、同一招议标编号为一个打包项目，同一招议标编号内产品不拆包。 |  |  |  |  |  |  |  |