附件：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QHYZYB-2024011901 | 全自动免疫检验系统用底物液(国产) | 规格：底物液1:230ml*1 ；底物液2:230ml*1 用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于新产业生物医学工程股份有限公司的化学发光免疫分析检测系统。 适配机型：新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS。 |
|  |  | 反应杯(国产) | 规格：64条/盒 用途：在临床上与MAGLUMI系列全自动化学发光测定仪配套使用，是配套试剂在全自动化学发光测定仪测试过程中的反应及存储容器。 适配机型：新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS。 |
|  |  | 清洗液(国产) | 规格：714mlx1 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。 适配机型：新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS。 |
|  |  | Sangtec-100蛋白质（S-100）测定试剂盒（化学发光法）【国产】 | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清Sangtec-100蛋白质的含量，临床上主要作为脑损伤的生化标志物，用于脑组织损伤、脑缺血及脑中风的辅助诊断。 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内降钙素原（PCT)的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 血清降钙素（CT）测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中血清降钙素（CT）的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带；质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 25-羟基维生素D（25-OH Vitamin D）测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中25-羟基维生素D的D2和D3成分的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带；质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 骨钙素(BGP)测定试剂盒(化学发光法) (国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内骨钙素（BGP）的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 促甲状腺激素受体抗体（TRAb)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清样本中促甲状腺激素受体抗体（TRAb）的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 血清甲状旁腺素(PTH)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内甲状旁腺素(PTH)的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 ；质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内游离前列腺特异性抗原(F-PSA)的含量。 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 甲状腺球蛋白(TG)测定试剂盒(化学发光法)（国产） | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内甲状腺球蛋白（TG）的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内神经元特异性烯醇化酶（NSE）的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 鳞状细胞癌相关抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内鳞状细胞癌相关抗原SCCA的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 细胞角蛋白十九片段（CYFRA21-1）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内细胞角蛋白十九片段（CYFRA21-1）的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内糖类抗原50(CA50)的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 糖类抗原242（CA242）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内糖类抗原242（CA242）的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 糖类抗原72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量人血清内糖类抗原72-4(CA72-4)的含量 方法学：化学发光免疫分析法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 三型前胶原N端肽(PⅢP N-P）测定试剂盒(化学发光法) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于定量测定人血清内三型前胶原N端肽(PⅢP N-P)的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | Ⅳ型胶原(C IV)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清Ⅳ 型胶原（C Ⅳ）的含量。 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 层粘连蛋白(LN)测定试剂盒（化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内层粘连蛋白(LN)的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 血清透明质酸(HA)测定试剂盒(化学发光法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内血清透明质酸（HA）的含量。 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 谷氨酸脱羧酶抗体(GAD65)测定试剂盒(化学发光法) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内谷氨酸脱羧酶抗体（GAD65）的含量 方法学：化学发光法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 抗人胰岛素抗体(IAA)测定试剂盒（化学发光法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内抗人胰岛素抗体（IAA）的含量 方法学：化学发光法 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 胰岛素样生长因子I（IGF-I）测定试剂盒(化学发光法)（国产） | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中胰岛素样生长因子Ⅰ（IGF-Ⅰ）的含量 方法学：化学发光法； 样本类型：血清 ； 校准品：自带 质控品：自带 用于新产业化学发光免疫分析检测系统 |
|  |  | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清内前列腺特异性抗原(PSA)的含量 方法学：化学发光免疫分析法； 校准品：试剂盒自带 质控品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
|  |  | 前列腺酸性磷酸酶（PAP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）(国产) | 规格：100测试/盒 用途：本试剂用于体外定量测定人血清中前列腺酸性磷酸酶（PAP）的含量。 方法学：化学发光免疫分析法； 校准品：试剂盒自带 新产业化学发光仪MAGLUMI4000 PLUS专用配套试剂。 |
| 2 | QHYZYB-2024011903 | 需氧微生物培养瓶 （进口） | 规格：成人，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、氨基酸、糖、聚茴香脑磺酸钠（SPS）、维生素、抗氧化剂/还原剂、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂，培养基被充入CO2。 用途：该产品用于来自血液的需氧微生物（细菌和酵母菌）的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
|  |  | 厌氧微生物培养瓶 （进口） | 规格：50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母提取物、动物组织分解物、葡萄糖、血晶素、维生素K3、柠檬酸钠、硫醇、丙酮酸钠、皂角苷、除沫剂、聚茴香脑磺酸钠。所有的BACTEC培养基中被充入CO2。厌氧培养基中被预还原加入CO2和N2。 用途：该产品用于血液中厌氧微生物的培养和检测。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
|  |  | 需氧微生物培养瓶（显色法）（进口） | 规格：儿童，50瓶/包装，40ml/瓶 组成成分：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、动物组织分解物、丙酮酸钠、葡萄糖、蔗糖、血晶素、维生素K3、聚茴香脑磺酸钠、维生素B6、非离子吸附树脂、阳离子交换树脂。 用途：该产品用于从儿童或其它小于3ML的血液标本中培养和检测需氧微生物（细菌和酵母）。 BD BACTEC FX系列FX40设备配套试剂. |
| 备注说明： - 1、该项目为公开招标项目，凡是报名企业经销的产品使用范围、功能及方法学与其一致，均可报名投标。 - 2、报名企业如对项目名称或项目参数有疑问，请咨询物流中心，联系电话：0971-8277378。 |  |  |  |